## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма тыс.тенге
Изделия медицинского назначения №5
1 | Катетер Сван-Ганца 7F-110 см | Катетер Сван-Ганца 7F-110 см | шт. | 10 | 400 | 4000
2 | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6 м с одним проводом нагрева, самозаполняющейся камерой увлажнения, эластичными соединителями и дополнительным шлангом 0,8м | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6 м с одним проводом нагрева, самозаполняющейся камерой увлажнения, эластичными соединителями и дополнительным шлангом 0,8м | шт. | 40 | 7800 | 312000
3 | Мультилак раствор для гемофильтрации в упаковках | Мультилак раствор для гемофильтрации в упаковках | шт. | 200 | 17500 | 3500000
4 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера. Диаметр просветов С 16/16 Ga Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. 16/16 Ga | шт. | 150 | 7500 | 1125000
5 | Однопросветный Центральный Венозный Катетер | Однопросветный Центральный Венозный Катетер.. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 155 | 5900 | 914500
6 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Прокалываемые прозрачные колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 305 | 7500 | 2287500
7 | Набор для постоянной заместительной почечной терапии CVVHDF600 KIT8 | Набор для постоянной заместительной почечной терапии CVVHDF600 KIT8 | шт. | 20 | 45000 | 900000
8 | Шприц 1,0мл инсулиновые | Шприц 1,0 инсулиновые | шт. | 7000 | 17.57 | 122990
9 | Шприц 10 мл инсулиновые | Шприц 10 мл | шт. | 20000 | 11.8 | 236000
10 | Шприц 5 мл инсулиновые | Шприц 5 мл | шт. | 12000 | 10.09 | 121080
11 | Игла для аспирации костного мозга 16G x 28mm | Игла для аспирации костного мозга 16G x 28mm | шт. | 20 | 10000 | 200000
12 | Игла для аспирации костного мозга 9G x 10mm | Игла для аспирации костного мозга 9G x 10mm | шт. | 5 | 9500 | 47500
13 | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | шт. | 5600 | 22 | 123200
14 | Chemical indicator strip (хим. Индикатор - полоски) №250 | Chemical indicator strip (хим. Индикатор - полоски) | уп. | 25 | 2500 | 62500
15 | HMTS-SES Biological indicator (биологический индикатор) №30 | HMTS-SES Biological indicator (биологический индикатор) №30 | рол | 1 | 88000 | 88000
16 | HMTS-SES Sterilant agent (реагент - пероксид водорода 50% 30 мл) | HMTS-SES Sterilant agent (реагент - пероксид водорода 50% 30 мл) | фл. | 70 | 67500 | 4725000
17 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 150ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 150ммх70м | уп. | 5 | 39000 | 195000
18 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 250ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 250ммх70м | уп. | 5 | 47400 | 237000
19 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 300ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 300ммх70м | рол | 5 | 57000 | 285000
20 | Фиксаж жидкий X-ОМАТ на 20 литров | Фиксаж жидкий X-ОМАТ на 20 литров | уп. | 8 | 9600 | 76800
21 | Трахеостомическая трубка №8,0 | Трахеостомическая трубка №8,0 | шт. | 10 | 1800 | 18000
22 | Трахеостомическая трубка №8,5 | Трахеостомическая трубка №8,5 | шт. | 10 | 1800 | 18000
23 | Трахеостомическая трубка №9,0 | Трахеостомическая трубка №9,0 | шт. | 10 | 1800 | 18000
24 | Система для инфузомата AITECS | Система для инфузомата AITECS | шт. | 50 | 850 | 42500
25 | Система п/к | Система п/к | шт. | 1000 | 120 | 120000
26 | КБСУ для мед.отходов класса " Б ". Изготовлено из трехслойного картона на 20 литров + 2 пакета (наружный и внутренний ) Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | КБСУ для мед.отходов класса " Б ". Изготовлено из трехслойного картона на 20 литров + 2 пакета (наружный и внутренний ) Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый, спаечные швы располагаются по бокам | комп. | 6000 | 320 | 1920000
27 | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | шт. | 6000 | 130 | 780000
28 | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 20л | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 20л | шт. | 50 | 1576 | 78800
29 | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 3л | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 3л | шт. | 50 | 360 | 18000
30 | мешок Амбу | мешок Амбу | шт. | 2 | 12400 | 24800
31 | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | шт. | 5000 | 148 | 740000
32 | Экспресс-тест на ВИЧ 1/2 | Экспресс-тест на ВИЧ 1/2 | шт. | 3 | 800 | 2400
34 | Система для инф. р-ров | Система для инф. р-ров | шт. | 22000 | 80 | 1760000