## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма тыс.тенге | ТОО Квадрат N | ТОО Нур-Торе | ТОО ABMG Expert | ТОО ОСТ-ФАРМ | ТОО Мерусар и К | ТОО САПА Мед Астана | ИП НАМ | ТОО Альбедо | ТОО Dariya medica | ТОО МЕДИКС ФАРМ | ТОО ЛабТехМед СКО | ОАД-27 | ТОО Альянс | ТОО НПО МедиДез | ТОО Лаборо | ТОО Dana Estrella | ТОО DIVES (ДИВЕС) | ТОО Vertice Вертис | ТОО ГЕЛИКА | ТОО NAZAR GLOBAL TRADE | ТОО Pharmprovide | ТОО AiDi TRADE | Филиал MEDICAL MARKETING GROUP, L.L.C | ТОО Alim & Company | ТОО БО-НА | ТОО Эвентус Медикал | ТОО Гиппократ
Изделия медицинского назначения
1 | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | шт. | 5000 | 148 | 740000
2 | Вата гигроскопическая | Вата кипная | кг. | 100 | 2300 | 230000 |  | 2080
3 | Жгут резиновый для в/в манипуляции (весовой) | Жгут резиновый для в/в манипуляции | кг | 13 | 200 | 2600
4 | Маски одноразовые на резинках | Маски одноразовые на резинках | шт. | 10000 | 16 | 160000 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  | 7.5 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 8.3
5 | Однораз. комплект прстыня 200х140.салфетка 60х60 | Однораз. комплект прстыня 200х140+салфетка 60х60 не стерильный пл 30 | шт. | 1300 | 270 | 351000 |  |  |  |  | 199.9 |  |  |  |  | 193
6 | Простыня не стерильная 200х160 | Простыня не стерильная 200х160 | шт. | 2350 | 126 | 296100 |  |  |  |  | 119.9 |  |  |  |  | 117.6
7 | КБСУ для мед.отходов класса " Б ". Изготовлено из трехслойного картона на 20 литров + 2 пакета (наружный и внутренний ) Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | КБСУ для мед.отходов класса " Б ". Изготовлено из трехслойного картона на 20 литров + 2 пакета (наружный и внутренний ) Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый, спаечные швы располагаются по бокам | комп. | 10000 | 200 | 2000000
8 | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет желтый,спаечные швы располагаются по бокам | шт. | 2000 | 130 | 260000
9 | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет красный,спаечные швы располагаются по бокам | Наружный полиэтилен высок давления 30%,внутренний - низкого давления 70%, Цвет красный,спаечные швы располагаются по бокам | шт. | 1000 | 130 | 130000 | [17 empty] | 27
10 | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 20л | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 20л | шт. | 50 | 750 | 37500
11 | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 3л | Емкость- контейнер пластиковый для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с плотно закрывающейся крышкой 3л | шт. | 50 | 400 | 20000
12 | Клеенка покладная | Клеенка покладная | м | 150 | 500 | 75000 |  |  |  |  | 479.9
13 | Ланцеты Акку чек №200 | Ланцеты Акку чек №200 | уп. | 120 | 14000 | 1680000 |  | 9150 | [16 empty] | 7845
14 | Лейкопластырь 2 х 5 | Лейкопластырь 2 х 5 на тканевой | шт. | 1200 | 400 | 480000 | [21 empty] | 207
15 | Лейкопластырь 2 х 5 бумажный | Лейкопластырь 2 х 5 бумажный | шт. | 1200 | 240 | 288000 | [21 empty] | 128
16 | Марля медицинская | медицинская | м. | 2000 | 70 | 140000 |  |  |  |  | 69.9 | [13 empty] | 58 |  | 62
17 | мешок Амбу | мешок Амбу | шт. | 2 | 1500 | 3000
18 | Наконечники для дозатора 50-200 мкл. | Наконечники для дозатора 50-200 мкл. | уп. | 8 | 3690 | 29520 | 2800 | [13 empty] | 632
19 | Наконечники для дозатора 100-1000 мкл. | Наконечники для дозатора100-1000 мкл. | уп. | 5 | 3700 | 18500 | 3200 | [13 empty] | 2375
20 | Наконечники для дозатора 2-200 мкл. | Наконечники для дозатора2-200 мкл. | уп. | 10 | 3800 | 38000 | 2850 | [13 empty] | 632
21 | Ножницы медицинские средние | Ножницы медицинские средние | шт. | 10 | 2000 | 20000 |  | 65 | [15 empty] | 1350
22 | Однопросветная подкожная капсула (интрадьюсер для катетора Сван -Ганса) | Однопросветная подкожная капсула (интрадьюсер для катетора Сван -Ганса) | шт. | 10 | 19950 | 199500 | [22 empty] | 19000
23 | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | шт. | 15050 | 90 | 1354500 |  |  | 29 | 58 | [8 empty] | 30 |  |  |  |  | 75
24 | Пленка dry medical film Agfa | dry medical film Agfa 35*43, 14*17 №100 | уп. | 8 | 69000 | 552000 | [20 empty] | 55484
25 | Проявитель жидкий X-ОМАТ на 20 л | Проявитель жидкий X-ОМАТ на 20 л | уп. | 8 | 15800 | 126400 | [12 empty] | 11500 | [7 empty] | 12890
26 | Рентген пленка 18х24 Кодак зеленая (100л.) | Рентген пленка 18х24 Кодак зеленая (100л.) | кор. | 5 | 12500 | 62500 | [12 empty] | 8200 | [7 empty] | 6023
27 | Рентген пленка 24х30 Кодак зеленая (100л.) | Рентген пленка 24х30 Кодак зеленая (100л.) | кор. | 5 | 21000 | 105000 | [12 empty] | 13700 | [7 empty] | 10110
28 | Рентген пленка 30 х 40 Кодак grin №100 | Рентген пленка 30 х 40 Кодак grin №100 | уп. | 5 | 28900 | 144500 | [12 empty] | 22800 | [7 empty] | 16905
29 | Рентген пленка 35 х 43 Кодак grin №100 | Рентген пленка 35 х 43 Кодак grin №100 | уп. | 3 | 36000 | 108000 | [12 empty] | 28700
30 | Рентген пленка 35х35 KODAK,зеленая №100 | Рентген пленка 35х35 KODAK,зеленая №100 | уп. | 9 | 30000 | 270000 | [12 empty] | 23400 | [7 empty] | 17868
31 | Рулон разделенное перфорированной линией на отдельные салфетки размер 14,5*32(спанлейс пл50)в рулоне не менее 165 шт | Рулон разделенное перфорированной линией на отдельные салфетки размер 14,5*32(спанлейс пл50)в рулоне не менее 165 шт | шт | 600 | 2100 | 1260000 |  |  |  | 2080 | [6 empty] | 1380 | [10 empty] | 1320 |  |  | 1575
32 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 16 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 16 | шт. | 500 | 200 | 100000
33 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 18 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 18 | шт. | 500 | 200 | 100000
34 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 20 | Санатор для трахеи и ротовой полости раз. 20 | шт. | 50 | 200 | 10000
35 | Сенсор для глюкозы | Сенсор для глюкозы | шт. | 60 | 16000 | 960000
36 | Система для инфузомата (Браун) | Система для инфузомата Браун | шт. | 100 | 700 | 70000 |  | 630
37 | Система для инфузомата AITECS | Система для инфузомата AITECS | шт. | 130 | 700 | 91000
38 | Система п/к | Система п/к | шт. | 1000 | 120 | 120000
39 | Спиртовые салфетки пропитано 70% | размер 65*56 мм | шт. | 1200 | 500 | 600000 |  |  |  |  | 430
40 | Стерильн.однораз.комплект для перевязки (3 салфетки.5 шариков.пинцет) | Стерильн.однораз.комплект для перевязки (3 аслфетки.5 шариков.пинцет) | шт. | 200 | 800 | 160000
41 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника | шт. | 19 | 650 | 12350 | [18 empty] | 550 |  | 793
42 | Термометры электронные для пациента | Термометры электронные для пациента | шт. | 200 | 1100 | 220000 | [20 empty] | 860
43 | Тест-полоски Акку Чек №50 | Тест-полоски Акку Чек №50 | уп. | 480 | 7200 | 3456000 | [18 empty] | 2688 |  |  | 6880
44 | Тонометр для измерения АД | Тонометр для измерения АД | шт. | 30 | 3800 | 114000 | [20 empty] | 3571
45 | Трахеостомическая трубка №8,0 | Трахеостомическая трубка №8,0 | шт. | 10 | 550 | 5500
46 | Трахеостомическая трубка №8,5 | Трахеостомическая трубка №8,5 | шт. | 20 | 550 | 11000
47 | Трахеостомическая трубка №9,0 | Трахеостомическая трубка №9,0 | шт. | 20 | 550 | 11000
48 | Трахеостомическая трубка №9,5 | Трахеостомическая трубка №9,5 | шт. | 10 | 550 | 5500
49 | Трехходовой краник | Трехходовой краник | шт. | 1300 | 387 | 503100 |  |  | 125 |  |  | 180 |  |  | 210 | [9 empty] | 288 |  | 117
50 | Трубка для насоса с 3-мя иглами для аппарата Ulrich medical XD 2020 | Трубка для насоса с 3-мя иглами для аппарата Ulrich medical XD 2020 | уп. | 100 | 48708 | 4870800 | [5 empty] | 15900 | [12 empty] | 17600 | [6 empty] | 29800
51 | Трубка пациента для аппарата Ulrich medical 250 см XD 2040 | Трубка пациента для аппарата Ulrich medical 250 см XD 2040 | шт. | 400 | 8870 | 3548000 | [5 empty] | 2500 | [12 empty] | 2495 | [6 empty] | 3840
52 | Трубка эндотрахеальная №7,5 | Трубка эндотрахеальная №7,5 | шт. | 60 | 550 | 33000 |  |  | 295 |  |  | 360 | [6 empty] | 292 | [7 empty] | 288
53 | Трубка эндотрахеальная №8,0 | Трубка эндотрахеальная №8,0 | шт. | 110 | 550 | 60500 |  |  | 295 |  |  | 360 |  |  |  |  | 410 |  | 292 | [7 empty] | 288
54 | Трубка эндотрахеальная №8,5 | Трубка эндотрахеальная №8,5 | шт. | 110 | 550 | 60500 |  |  | 295 |  |  | 360 |  |  |  |  | 430 |  | 292 | [7 empty] | 288
55 | Трубка эндотрахеальная №9 | Трубка эндотрахеальная №9 | шт. | 10 | 550 | 5500 |  |  | 295 |  |  | 360 | [14 empty] | 288
56 | Трубка эндотрахеальная №7,0 | Трубка эндотрахеальная №7,0 | шт. | 20 | 550 | 11000 |  |  | 295 |  |  | 360 | [6 empty] | 292 | [7 empty] | 288
57 | Утка пластиковая | Утка пластиковая | шт | 4 | 2500 | 10000
58 | Шприц 1,0 инсулиновые | Шприц 1,0 инсулиновые | шт. | 7000 | 17.57 | 122990
59 | Шприц 10 мл | Шприц 10 мл | шт. | 20000 | 11.8 | 236000
60 | Шприц 5 мл | Шприц 5 мл | шт. | 12000 | 10.09 | 121080
| Стабилизатор тканей миокарда | Стабилизатор тканей миокарда | шт | 2 | 220000 | 440000 | [15 empty] | 222000
61 | Игла биопсийная, модель МСА-U, стерильная однократного применения размерами:Калибр (g) 14; длина (см) 20, диаметр 2 мм, совместима с пистолетом Bard Magnum MCA-U- 14/20 | Игла биопсийная, модель МСА-U, стерильная однократного применения размерами:Калибр (g) 14; длина (см) 20, диаметр 2 мм, совместима с пистолетом Bard Magnum MCA-U- 14/20 | шт. | 60 | 11500 | 690000 | [22 empty] | 6800
62 | Игла для аспирации костного мозга 16G x 28mm | Игла для аспирации костного мозга 16G x 28mm | шт. | 20 | 10000 | 200000
63 | Игла для аспирации костного мозга 9G x 10mm | Игла для аспирации костного мозга 9G x 10mm | шт. | 5 | 9500 | 47500
64 | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | шт. | 5600 | 22 | 123200
65 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | шт. | 1450 | 600 | 870000 |  |  |  | 483 | [8 empty] | 355 |  |  |  |  | 510 | 465 |  | 359 | 458
66 | Ведро диспенсер из особо прочного пластика с крышкой для длительного и многократного использования. Объм 4,5-5 литров | Ведро-диспенсер должно быть для удобного дозирования салфеток, в хранении и переноски. Сокращать потерю химических растворов за счёт выветривания, предотвращать высыхание рулон салфеток вставленных в диспенсер, залитых дез.раствором. | шт. | 70 | 4500 | 315000 |  |  |  | 1900 | [17 empty] | 1500 |  |  | 3375
67 | Средство дезинфицирующее (готовый раствор) должно содержать в качестве ДВ ортофталевого альдегида в интервале 0,6-0,65%, а также ПАВ, вспомогательные компоненты и воду. Средство не должно содержать в составе других действующих веществ. рН средства должен быть в интервале 7,0-8,5%.Время дезинфекции ИМН при температуре средства 20 ± 2 должно быть не более 5 минут, при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. ДВУ эндоскопов ручным и механизированным способом при температуре средства 20 ± 2 °С должно быть не более 5 минут. ДВУ эндоскопов автоматизированным способом при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. Срок годности не менее 3-х лет в невскрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 80 суток. Многократность использования средства не менее 30 дней. | Средство дезинфицирующее (готовый раствор) должно содержать в качестве ДВ ортофталевого альдегида в интервале 0,6-0,65%, а также ПАВ, вспомогательные компоненты и воду. Средство не должно содержать в составе других действующих веществ. рН средства должен быть в интервале 7,0-8,5%. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, MRSA, VRE и т.п.), микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп), грибов (С. albicans, Asp. Niger, Candida, Trichophyton), спороцидной активностью. Средство должно быть хорошо совместимо с различными материалами изделий медицинского назначения, не разрушать обрабатываемую поверхность, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия, углеродистой стали, хрома и никеля, не разрушать клеевые соединения и эластомеры, не вызывать помутнения оптики. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, ручным, механизированным и автоматизированным способом; ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированным способом (автоматическая установка для мойки и ДВУ эндоскопов). Время дезинфекции ИМН при температуре средства 20 ± 2 должно быть не более 5 минут, при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. ДВУ эндоскопов ручным и механизированным способом при температуре средства 20 ± 2 °С должно быть не более 5 минут. ДВУ эндоскопов автоматизированным способом при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. Срок годности не менее 3-х лет в невскрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 80 суток. Многократность использования средства не менее 30 дней. Для экспресс-контроля МДК средство должно иметь индикаторные полоски. Канистра объемом не менее 5 л. | кан. | 96 | 28120 | 2699520 | [11 empty] | 25850 |  | 27500 | [7 empty] | 26800
68 | Chemical indicator strip (хим. Индикатор - полоски) №250 | Chemical indicator strip (хим. Индикатор - полоски) | уп. | 25 | 2500 | 62500
69 | HMTS-SES Biological indicator (биологический индикатор) №30 | HMTS-SES Biological indicator (биологический индикатор) №30 | рол | 1 | 88000 | 88000
70 | HMTS-SES Sterilant agent (реагент - пероксид водорода 50% 30 мл) | HMTS-SES Sterilant agent (реагент - пероксид водорода 50% 30 мл) | фл. | 70 | 67500 | 4725000
71 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 150ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 150ммх70м | уп. | 5 | 39000 | 195000
72 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 250ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 250ммх70м | уп. | 5 | 47400 | 237000
73 | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 300ммх70м | HMTS-SES Упаковочные мешки в рулонах 300ммх70м | рол | 5 | 57000 | 285000
74 | STERRAD 100 NX Упаковочные пакеты в рулонах 150 ммх70м №4 | STERRAD 100 NX Упаковочные пакеты в рулонах 150 ммх70м №4 | уп. | 2 | 196000 | 392000 | [15 empty] | 142000 | 145000 | [6 empty] | 157300
75 | STERRAD 100 NX Упаковочные пакеты в рулонах 250 ммх70м №4 | STERRAD 100 NX Упаковочные пакеты в рулонах 250 ммх70м №4 | уп. | 2 | 293000 | 586000 | [15 empty] | 213000 | 215000 | [6 empty] | 235400
76 | Азопираму(хим.тест.контроль по качеству обработки мед. инструментария)флакон по 50 мл | Азопираму(хим.тест.контроль по качеству обработки мед. инструментария)флакон по 50 мл | шт. | 25 | 1600 | 40000 | [26 empty] | 1550
77 | Анестезиологическая маска № 3-4 | Анестезиологическая маска № 3-4 | шт. | 50 | 950 | 47500 | [6 empty] | 568 | [5 empty] | 644
78 | Средство (мыло) не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должно входить ПАВ, кокоат сахарозы, вода особой очистки, pH 6,5% - 7,0%..Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). | Средство (мыло) не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должно входить ПАВ, кокоат сахарозы, вода особой очистки, pH 6,5% - 7,0%. Средство должны быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО. Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы размером 105 мм (Ш) х 109 мм (Г) х 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке. | л | 400 | 4700 | 1880000 | [13 empty] | 4650 | [10 empty] | 3290
79 | Средство (мыло), должно быть стерильным, не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должен входить моноэтаноламин-кокоат, кокоамфоацетат натрия, бетаин на основе жирных кислот кокосового масла, вода. В состав средства не должен входить натрий лаурет сульфат, кокамидопропилбетаин, натрий хлорид. pH средства должен быть в интервале 8,7-9,0%.редство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие | Средство (мыло), должно быть стерильным, не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должен входить моноэтаноламин-кокоат, кокоамфоацетат натрия, бетаин на основе жирных кислот кокосового масла, вода. В состав средства не должен входить натрий лаурет сульфат, кокамидопропилбетаин, натрий хлорид. pH средства должен быть в интервале 8,7-9,0%. Средство должно быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО; санитарной обработки кожных покровов. Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым рычагом из нержавеющей стали размером 105 мм (Ш) х 109 мм (Г) х 200 мм (В). Передняя панель дозатора должна быть из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке. | л | 200 | 4700 | 940000 | [13 empty] | 4650 | [10 empty] | 3290
80 | Хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 58%.Срок годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 8 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство должно расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую не менее 370 таблеток. | Хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 58%. Средство не должно содержать ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство должно обладать бактерицидной, вирулицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Средство должно быть предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок; - для дезинфекции ИМН; - для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; - для дезинфекции пищевых яиц. Срок годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 8 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство должно расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую не менее 370 таблеток. | шт. | 230 | 6500 | 1495000 | [12 empty] | 1580 | 5500 | [7 empty] | 2950 |  |  | 4550
81 | Средство дезинфицирующее (готовый раствор) должно содержать в качестве ДВ ортофталевого альдегида в интервале 0,6-0,65%, а также ПАВ, вспомогательные компоненты и воду. Средство не должно содержать в составе других действующих веществ. рН средства должен быть в интервале 7,0-8,5%.Время дезинфекции ИМН при температуре средства 20 ± 2 должно быть не более 5 минут, при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. ДВУ эндоскопов ручным и механизированным способом при температуре средства 20 ± 2 °С должно быть не более 5 минут. ДВУ эндоскопов автоматизированным способом при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. Срок годности не менее 3-х лет в невскрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 80 суток. Многократность использования средства не менее 30 дней. | Средство дезинфицирующее (готовый раствор) должно содержать в качестве ДВ ортофталевого альдегида в интервале 0,6-0,65%, а также ПАВ, вспомогательные компоненты и воду. Средство не должно содержать в составе других действующих веществ. рН средства должен быть в интервале 7,0-8,5%. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, MRSA, VRE и т.п.), микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп), грибов (С. albicans, Asp. Niger, Candida, Trichophyton), спороцидной активностью. Средство должно быть хорошо совместимо с различными материалами изделий медицинского назначения, не разрушать обрабатываемую поверхность, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия, углеродистой стали, хрома и никеля, не разрушать клеевые соединения и эластомеры, не вызывать помутнения оптики. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, ручным, механизированным и автоматизированным способом; ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированным способом (автоматическая установка для мойки и ДВУ эндоскопов). Время дезинфекции ИМН при температуре средства 20 ± 2 должно быть не более 5 минут, при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. ДВУ эндоскопов ручным и механизированным способом при температуре средства 20 ± 2 °С должно быть не более 5 минут. ДВУ эндоскопов автоматизированным способом при температуре средства 25 + 2 °С должно быть не более 4 минут. Срок годности не менее 3-х лет в невскрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 80 суток. Многократность использования средства не менее 30 дней. Для экспресс-контроля МДК средство должно иметь индикаторные полоски. Канистра объемом не менее 5 л. | фл. | 24 | 36000 | 864000 | [11 empty] | 25850 |  | 27500 |  | 27000 | 31000 |  |  |  |  | 31850
82 | Жид.мыло с аллантоином.кокоглюкозид.С12-15алкиллактат.каприк.глицериды.отдушки.бензоат NA. | Жид.мыло с аллантоином.кокоглюкозид.С12-15алкиллактат.каприк.глицериды.отдушки.бензоат NA. | литр | 50 | 3495 | 174750 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1250 |  |  |  | 1850
83 | Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5.Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллёза), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, B. Cereus, B.Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (М. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (С. albicans, Asp. niger) и спороцидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. | Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллёза), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli, B. Cereus, B.Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (М. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (С. albicans, Asp. niger) и спороцидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в невскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Еврофлакон объемом не менее 1литра | л | 436 | 8700 | 3793200 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 3750 |  |  |  | 4995 |  | 8000 | [5 empty] | 1000 |  | 3750 |  |  | 6090
84 | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода в интервале 20,0-22,0%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. Средство не должно содержать никаких других дополнительных ингредиентов (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки и др.). рН средства должен быть в интервале 1,5-6,8%. | Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода в интервале 20,0-22,0%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. Средство не должно содержать никаких других дополнительных ингредиентов (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки и др.). рН средства должен быть в интервале 1,5-6,8%. Средство должно обладать бактерицидной (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэробных, особо-опасных инфекций (холеры, туляремии, чумы, сибирской язвы), туберкулоцидной (М.Terrae), спороцидной, вирулицидной, фунгицидной, овоцидной активностью. Средство должно быть экологически безопасным, не требовать ротации, обладать пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции и ПСО (в т.ч. совмещенные в один процесс) ИМН (в т.ч. эндоскопов); стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопы); ДВУ эндоскопов; дезинфекции различного медоборудования. Время проведения ДВУ эндоскопов не более 5 мин, стерилизации ИМН не более 30 мин. В рабочем растворе средства, используемого для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН, содержание пероксида водорода должно составлять не менее 6%. Срок годности не менее 2-х лет, рабочих растворов не менее 14 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Еврофлакон объемом не менее 1-л. | л | 550 | 8700 | 4785000 | [7 empty] | 3200 | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 1100 |  |  |  |  | 6090
85 | Дезсредство (кожный антисептик) в качестве АДВ должно содержать не менее 70 % масс этанола, а также трет-бутиловый спирт, изопропанол и функциональные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. pH должен быть 6,8% – 7,3%..Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие) | Дезсредство (кожный антисептик) в качестве АДВ должно содержать не менее 70 % масс этанола, а также трет-бутиловый спирт, изопропанол и функциональные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. pH должен быть 6,8% – 7,3%. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно быть предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым рычагом из нержавеющей стали размером 105 мм (Ш) х 109 мм (Г) х 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке. | л.. | 500 | 4200 | 2100000 | [13 empty] | 4195 | [10 empty] | 2940
86 | Кожн.антисеп.:этанол.пропанол.бисаболал. (Софта Ман) | Кожн.антисеп.:этанол.пропанол.бисаболал. (Софта Ман) | литр | 50 | 5200 | 260000 |  |  |  | 2300 | [7 empty] | 3850
87 | Лизаксин салфетки | Средство должно представлять собой готовые к применению белые перфорированные дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезинфицирующим средством, содержащим в качестве действующих веществ изопропанол не более 18,1% и не менее 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония (ЧАС), а также регулятор pH, ПАВ и другие вспомогательные компоненты, обладающие чистящим и дезинфицирующим действием, рН средства должен быть в интервале 12,0% - 13,0%. Пропиточный состав не должен содержать: спирты высокой концентрации, альдегиды, производные аминов, гуанидина, хлора, кислот, фенола, ферменты. Антимикробная активность: бактерицидная (вкл. ВБИ, кишечные инфекции), туберкулоцидная (тест на M. Тerrae), вирулицидная (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа Н5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидная. Салфетки должны иметь хорошие моющие свойства, разрушать биопленки, не повреждать обрабатываемые изделия, не оставлять следов, должны быть совместимым с материалами медицинского оборудования, не обладать коррозионной активностью, не фиксировать на поверхностях органические загрязнения (в том числе кровь). Салфетки должны быть прочными, не рваться, не сбиваться в комок. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу средство должно относиться не менее чем к 4 классу мало опасных веществ, не должны оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия, обработка поверхностей должна проводиться в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Применяться в ЛПО любого профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии) для одновременной очистки и дезинфекции, загрязненных и не загрязненных биологическими выделениями различных поверхностей и предметов (в том числе поверхности гибких эндоскопов, датчиков УЗИ, маммографов, фонендоскопов, кувезов, мониторов, наркозно-дыхательной аппаратуры, стоматологических наконечников, зеркал), осветительной аппаратуры, жесткой мебели (в том числе операционных, манипуляционных, пеленальных столов, гинекологических, стоматологических кресел, кроватей), санитарно-технического оборудования, ручек дверей, сидений унитазов, наружных поверхностей холодильников, микроволновой печи. Время обеззараживания при любых видах инфекций (включая туберкулез) поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями-не более 3 минут, загрязненных биологическими выделениями -не более 5 минут. Салфетки должны быть размером не менее 15х17 см, в виде рулона с перфорацией для отрыва, упакованного в банку размером 175 мм (В) х 127 мм (Д) из плотного полимера с герметичной откидной крышкой и имеющей в центре функциональный 5-зубчатый разрез для извлечения салфетки. В банке должно быть не менее 220 салфеток. Срок годности средства должен составлять не менее 2-х лет. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке. | шт, | 326 | 7300 | 2379800 | [11 empty] | 6150 |  | 7200 | [7 empty] | 6700
88 | Щетка Pull Thru для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 м, диаметр канала 2,8-5,0 мм | Щетка Pull Thru для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 м, диаметр канала 2,8-5,0 мм | шт. | 1300 | 1400 | 1820000 | [13 empty] | 1390