## реактивы
Приложение №1
№лота | Наименование | Характеристика | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма тыс.тенге | ТОО ДиоГен Системс
1 | "Аллерго-ИФА-специфический IgE" |  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека АллергоИФА-специфический IgE для автоматического ИФА-анализатора "Alisei Q.S." Количественный, ручной/автоматический, Специфичность, %: Исключаются из реакции Ig, не относящиеся к IgE. Чувствительность: 0,15 МЕ/мл Инкубации , мин: 2 !!! Стадии основной инкубации, (60 + 30) + 15, Условия инкубации (температура, шейкер): 37°С, 500-800 об/ мин, Диапазон измерений: 0-100 МЕ/мл, Калибраторы: 6 калибраторов (0-0,5-1-5-25-100 МЕ/мл). Промывки перед использованием набора: нет. Для постановки также необходимы биотинилированные аллергены групп C, D, E, F, G, H, I, K, M, O, P, T, W и комбинации из них с биотином, которые поставляются отдельно во флаконах и имеют более 700 наимениваний в производстве. РУ: РУ РК, в том числе - биотинилированные аллергены, Срок годности набора: 18 мес. Хранение вскрытого набора: 2 мес Транспортировка: до 25°С не более 15 суток | набор | 100 | 43000 | 4300000 | 43000
4300000