## Лист1
Приложение 1
Изделий медицинкого назначения
№ лотов | Наименование товара | Тех характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Самораскрывающийся эндопротез грудной (торакальный) с системой доставки | Самораскрывающийся трубчатый эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм грудной (торакальный) отдела аорты с открытой короной в проксимальной части. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере, состоящий из полиэфирного тканного графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие легко визуализируемых под рентгеноскопом платиноиридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт. в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Проксимальный диаметр графта 36, дистальный диаметр графта 36, диаметр системы доставки 22-25, общая длина покрытой части 200. Размеры по заявке Заказчика | штука | 1 | 3600000 | 3600000