## Лист1
Приложение №1 ИМН
№ | Наименование | Тех спецификация | Ед.изм | Кол-во на | Цена за ед. | общ сумма
1 | HMSA 80 (стерилизующий агент) 80 мл | HMSA 80 (стерилизующий агент) 80 мл HMTS-SES | фл | 30 | 87800 | 2634000
2 | Биологический индикатор №30 | Биологический индикатор №30 HMTS-SES | уп | 1 | 140700 | 140700
3 | Химический индикатор №250 | Химический индикатор №250 HMTS-SES | уп | 5 | 54600 | 273000
4 | Пакет для стерилизации 300*70 м | Пакет для стерилизации 300*70 м | рулон | 6 | 124100 | 744600
5 | Пакет для стерилизации 250*70 м | Пакет для стерилизации 250*70 м | рулон | 6 | 90800 | 544800
6 | Пакет для стерилизации 250*70 м | Пакет для стерилизации 150*70 м | рулон | 6 | 65500 | 393000
7 | Бумага для принтера №5 | Бумага для принтера №5 | шт | 1 | 18200 | 18200
8 | Кассета для STERRAD 100 NX | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100NX №2 | уп | 30 | 79000 | 2370000
9 | Упаковочные пакеты 350мм * 70м №2 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 350ммx70м. №2 | уп | 2 | 152000 | 304000
10 | Упаковочные пакеты 250мм * 70м №4 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250ммх70м №4 | уп | 3 | 224000 | 672000
11 | Упаковочные пакеты 150мм * 70м №4 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150ммх70м №4 | уп | 5 | 151000 | 755000
12 | Химическая индикаторная лента №6 | Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad . Уп.№6 | уп | 1 | 72000 | 72000
13 | Биологические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» | Биологический индикатор CycleSure разработан специально для эксклюзивного использования со стерилизационной системой STERRAD. Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся обработке. Биологический индикатор CycleSure проверяет, были ли достигнуты необходимые условия для стерилизации, подвергая стерилизации самый устойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus. Результаты биологического индикатора CycleSure легко считываются и интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный рост. 1*30 | уп | 1 | 69000 | 69000
14 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 50мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 50мм*200м | рулон | 6 | 6310 | 37860
15 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 100мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 100мм*200м | рулон | 12 | 14200 | 170400
16 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 150мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 150мм*200м | рулон | 12 | 17000 | 204000
17 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*200м | рулон | 6 | 25550 | 153300
18 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 215мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 215мм*200м | рулон | 6 | 26700 | 160200
19 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 75мм*25м*100 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 75мм*25м*100 | рулон | 3 | 8700 | 26100
20 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*55м*100 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*55м*100 | рулон | 6 | 22400 | 134400
21 | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1)20мм*50м | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1) 20мм*50м | шт | 10 | 2100 | 21000
22 | Пакет упаковочный для медицинской пароой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 200мм*200мм | Пакет упаковочный для медицинской пароой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 200мм*200мм | шт | 2000 | 31 | 62000
23 | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 400мм*600мм | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 400мм*600мм | шт | 2000 | 200 | 400000
24 | Индикатор химичексий одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки DGM Steriguard | Индикатор химичексий одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки DGM Steriguard , класс 4, тип Адля использования внутри и снаружи упаковки : 121 град. С- 20 мин, 126 град.. С - 1- мин. 134 град., С 5 мин | шт | 1000 | 6 | 6000
25 | Анестезиологическая маска № 3-4 | Анестезиологическая маска № 3-4 | шт. | 50 | 1689 | 84450
26 | Артериальный катетор № 20 G | Артериальный катетор № 20 G | шт. | 250 | 11500 | 2875000
27 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | шт. | 1000 | 986 | 986000
28 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | контейнер 5 л | контейнер | 26 | 19983 | 519558
29 | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | рулон | 3000 | 700 | 2100000
30 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | рулон | 1000 | 700 | 700000
31 | Бумага ЭКГ 210 Х295Х 339 | Бумага ЭКГ 210 Х295 Х 339 | рулон | 200 | 700 | 140000
32 | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | Бумажный мунштук одноразовый для спироанализатора | шт. | 5000 | 193 | 965000
33 | Вата гигроскопическая | Вата кипная | кг. | 90 | 2300 | 207000
34 | Воздуховод | Воздуховод | шт. | 5 | 580 | 2900
35 | Воздуховод Гведела разм.№3 (оранж.) | Воздуховод Гведела разм.№3 (оранж.) | шт. | 10 | 580 | 5800
36 | Воздушные фильтры для небулайзеров | Воздушные фильтры для небулайзеров компрессорных OMRON Comn Air 3 | шт | 20 | 580 | 11600
37 | Воздуховод Гведела разм.№4 (красн.)100 мм | Воздуховод Гведела разм.№4 (красн.)100 мм | шт. | 10 | 580 | 5800
38 | Гигрометр Вит 2 | Гигрометр Вит 2 | шт | 3 | 5000 | 15000
39 | Емкость с крышкой, ручкой 3 л для сбора острого инструментария с контрольным клапаном. Класс Б | КБУ пластик 3 литра для острого инструментария. Желтого цвета. | шт | 300 | 500 | 150000
40 | Жгут резиновый для в/в манипуляции (весовой) | Жгут резиновый для в/в манипуляции | шт | 7 | 400 | 2800
41 | Жгут резиновый для в/в манипуляции (готовый) | Жгут резиновый для в/в манипуляции | шт. | 64 | 983 | 62912
42 | Игла с катетером двухсторонняя, с Люер - адаптером | игла одноразовая стерильная размер 22, тип полубабочка №50 | шт | 2400 | 244 | 585600
43 | Канюля в/в с катетером и клапоном для инъекций 18G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт. | 1345 | 100 | 134500
44 | Канюля в/в с катетером и клапоном для инъекций 16G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов. | шт. | 425 | 100 | 42500
45 | Канюля в/в с катетером и клапоном для инъекций 20G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 20G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 33,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 55 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена.Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт. | 3600 | 100 | 360000
46 | Канюля в/в с катетером и клапоном для инъекций 22G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт. | 200 | 100 | 20000
47 | Клеенка покладная | Клеенка покладная | м | 110 | 983 | 108130
48 | Кружка Эсмарха | одноразовая | шт | 1060 | 744 | 788640
49 | Комплект датчика для измерения инвазивного АД артериального и венозного | Одноразовое использование. Инструкция: Температура: +5℃ до +40℃ Температура:(хранения и перевозки): 0℃ до +40℃ Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Биосовместимость: Все материалы безвредны для кожи пациента и были протестированы ISO 10993-,ISO 10993-10. Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. СПЕЦИФИКАЦИИ: Количество каналов - 1 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40℃ Температуры хранения -25°to +70℃ Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности 0.1%/℃ Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету＜1mmHg Срок службы 168 часов | шт. | 700 | 7000 | 4900000
50 | Комплект двухпросветного катетера для диализа TD1115 | Комплект двухпросветного катетера для диализа TD1115 | уп. | 10 | 19850 | 198500
51 | Контейнер для сбора кала | 100 мл | шт | 1050 | 95 | 99750
52 | Контур дыхательный гладкоствольный 1,6 м с дополнительным шлангом 0,8м | Контур дыхательный анестезиологический гладкоствольный антимикробная с цветоиндикацией мешком 2л : У-адаптер – ПП; Тест-крышка – ПЭ; Заглушка – ПП; Прямой адаптер – ПВХ; Трубка – ПП; влагосборник – АБС, ПЭ, SEBS, сталь, Лимб -ПП. Вид трубки гладкоствольный , Выходы на аппарат 22F с эластичными адаптерами. У-адаптер выходы со стороны пациента 15F/22M, с двумя портами 7,6мм Контур снабжен двумя самогерметизирующимися влагосборниками 60мл. При снятии колбы влагосборника внутренний клапан автоматически закрывается, обеспечивая герметичность дыхательному контуру. Прямой адаптер с выходами 22М-22М/15F-2шт. Длина контура 1,6м Г +Клипса-фиксатор контура 3шт. | шт. | 500 | 5000 | 2500000
53 | Коробка для сбора, хранения и безопасной утилизации медицинских отходов. класс «Б». В комплекте с двумя желтыми пакетами 700*800см | Изготовлено из трехслойного картона, толщиной не менее 30 микрон с двойной пленкой. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%, внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет желтый. спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. Общая прочность; Устойчивость к прокалыванию иглами; Устойчивость к поглощению воды; | 20 литров | 11000 | 500 | 5500000
54 | Ланцеты №200 | Ланцеты Акку чек №200 | уп. | 134 | 15000 | 2010000
55 | Лейкопластырь 2 х 5 | Лейкопластырь 2 х 5 на тканевой | шт. | 3512 | 350 | 1229200
56 | Лейкопластырь 2 х 5 бумажный | Лейкопластырь 2 х 5 бумажный | шт. | 3000 | 200 | 600000
57 | Марля медицинская | медицинская | м. | 2000 | 134 | 268000
58 | Микропробирка 2,0 мл типа Eppendorf | Микропробирка 2,0 мл типа Eppendorf | уп. | 15 | 4000 | 60000
59 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | шт. | 200 | 455 | 91000
60 | мешок Амбу ( взрослый) | мешок Амбу ( взрослый) | шт | 4 | 16822 | 67288
61 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | шт. | 200 | 455 | 91000
62 | Мультилак раствор для гемофильтрации | Мультилак раствор для гемофильтрации 10 л | фл. | 50 | 10000 | 500000
63 | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr; длиной: 20см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 25-40 мл/мин, дистальная - 55-100 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 14/18G; 67 мм. | шт. | 60 | 8000 | 480000
64 | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr; длиной: 15 см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (4-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: Дистальная - 59-120 мл/мин. Медиальная*1 - 20-104 мл/мин. Медиальная*2 - 20-59 мл/мин. Проксимальная 34-105 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | шт. | 400 | 10000 | 4000000
65 | Небулайзер | Масса: ≥1,7 кг (только компрессор) Габаритные размеры: 170 (Ш) × 103 (В) ×182 (Г) мм (только компрессор) Классификация: Класс ll (защита от поражения электрическим током), тип BF (рабочая часть аппарата; маска, загубник, насадка для носа) IP21 (степень защиты, обеспечиваемая оболочкой) Размер частиц (MMAD): 3 мкм Соответствующий объем лекарственного средства: мин. 2 мл – макс. 7 мл Уровень шума: Менее 60 дБ Производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин. (по потере веса) Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,09 мл/мин. (2 мл, 1% NaF) | шт | 9 | 54000 | 486000
66 | Ножницы мед.хирургические | Ножницы мед.хирургические | шт. | 10 | 5000 | 50000
67 | Ножницы медицинские средние | Ножницы медицинские средние | шт. | 10 | 5000 | 50000
68 | Носовая кислородная магистраль взрослая | Канюля назальная кислородная со мягким наконечником Размер L Длина изделия не более 2700 мм Длина кислородной трубки 2130 мм ± 50 мм. Материал изготовления всех трубок: ПВХ Применяется для кратковременной или длительной оксигенотерапии через нос пациента Изделие с прозрачной кислородной трубкой внутреннего диаметра 3,2 ± 0,2 мм, наружного диаметра 5,0±0,2 мм, со стандартным female-коннектором с углом расширения/сужения конуса 50о длиной 38 ± 0,5 мм, подходящим к большинству кислородных источников. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, структура которого позволяет сохранять функциональность изделия даже при сильном перегибе или зажиме, соединена трехканальным коннектором с трубкой для приема кислорода пациентом. Трубка для приема кислорода пациентом фиксируется при помощи регулятора длины петли. Кислород в носовую полость подается через назальный кончик и расположенные в нем мягкие атравматичные носовые зубцы с внутренним диаметром 3,5 ± 0,2 мм, наружным диаметром 5,0 ± 0,2 мм, расположенные на расстоянии 15 ± 0.5 мм. Прочность соединения компонентов изделия – выдерживают приложенное усилие 10 Н в течение 15 секунд. Изделие одноразовое, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку (стерилизация оксидом этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет с момента изготовления. | шт | 3570 | 428 | 1527960
69 | Одноразовая маска с экраном на резинках | Одноразовая маска с экраном на резинках | шт. | 300 | 800 | 240000
70 | Одноразовые памперсы для взрослых | Одноразовые памперсы для взрослых | шт. | 500 | 1000 | 500000
71 | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | шт. | 55000 | 90 | 4950000
72 | Одноразовый скальпель №11 остроконечный | Одноразовый скальпель №11 остроконечный | шт. | 1200 | 220 | 264000
73 | Одноразовый скальпель №21 остроконечный | Одноразовый скальпель №21 остроконечный | шт. | 210 | 220 | 46200
74 | Одноразовый скальпель №22 остроконечный | Одноразовый скальпель №22остроконечный | шт | 300 | 220 | 66000
75 | Оригинальный удлинитель Перфузор (150 см) | Удлинитель стерильный высокого давления изготовленны из поливинилхлорида и имеют штыревой и гнездовой луерныйсоединиттели, а также защитные приспособление в виде протектора. Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150 см. Гибкие, прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить инфузионную терапию, контролировать качество и состояние вводимого раствора, придавать необходимо форму инфузионной линии, обеспечивает удаленный доступ к катетеру, способствуют проведению всех необходимых манипуляций на удалении от места катетеризации сосуда, снижает риск инфицирования и механического раздражения сосуда. Соединения Луер- Лок (male, Female ) адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетером. Данный тип соединения обеспечивает герметичное, безопасное и надежное соединение элементом инфузионной линии, предотвращает опасность утечки инфузионного раствора и его внешней контаминации. Размер: 150 смХарактеристики Качество: СЕ Материал: Поливинилхлорид Упаковка: Индивидуальная стерильная | шт. | 2000 | 563 | 1126000
76 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический | шт. | 2 | 2000 | 4000
77 | Повязка для ран | Повязка размер 9*25 самоклеющуюся повязка, покрытыю мягким силиконовым покрытыем | шт | 1300 | 450 | 585000
78 | Пузырь для льда | пузырь для льда | шт | 2 | 1340 | 2680
79 | Санатор для трахеи и ротовой полости, раз 16 | Санатор для трахеи и ротовой полости, раз 16 | шт. | 50 | 119 | 5950
80 | Санатор для трахеи и ротовой полости, раз 18 | Санатор для трахеи и ротовой полости, раз 18 | шт. | 300 | 119 | 35700
81 | Система для инфузионных р-ров | Система для инфузий | шт. | 35000 | 94 | 3290000
82 | Система для инфузомата AITECS | Система для инфузомата AITECS | шт. | 30 | 689 | 20670
83 | Система для крови | Система п/к | шт. | 1800 | 333 | 599400
84 | Стаканчик для небулайзера | компрессорных OMRON Comn AIR NE-C28 | шт | 40 | 467 | 18680
85 | Судно пластиковое с ручкой | Судно пластиковое с ручкой | шт. | 20 | 4650 | 93000
86 | Таблетница | Таблетница | шт. | 210 | 750 | 157500
87 | Термометр комнатный | Термометр комнатный | шт | 4 | 940 | 3760
88 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника | шт. | 31 | 900 | 27900
89 | Термометры электронные для пациента | Термометры электронные для пациента | шт. | 200 | 2825 | 565000
90 | Тест-полоски Акку Чек №50 | Тест-полоски Акку Чек №50 | уп. | 570 | 7200 | 4104000
91 | Тонометр для измерения АД | Тонометр для измерения АД | шт. | 57 | 7233 | 412281
92 | Трахеостомическая трубка №8,0 | Трахеостомическая трубка №8,0 | шт. | 10 | 4680 | 46800
93 | Трахеостомическая трубка №8,5 | Трахеостомическая трубка №8,5 | шт. | 20 | 4680 | 93600
94 | Трахеостомическая трубка №9,0 | Трахеостомическая трубка №9,0 | шт. | 5 | 4680 | 23400
95 | Трахеостомическая трубка №9,5 | Трахеостомическая трубка №9,5 | шт. | 5 | 4680 | 23400
96 | Трехходовой краник | Трехходовой краник | шт. | 1000 | 240 | 240000
97 | Трубка эндотрахеальная №7,0 | Трубка эндотрахеальная №7,0 | шт. | 20 | 683 | 13660
98 | Трубка эндотрахеальная №7,5 | Трубка эндотрахеальная №7,5 | шт. | 150 | 683 | 102450
99 | Трубка эндотрахеальная №8,0 | Трубка эндотрахеальная №8,0 | шт. | 200 | 683 | 136600
100 | Трубка эндотрахеальная №8,5 | Трубка эндотрахеальная №8,5 | шт. | 100 | 683 | 68300
101 | Утка пластиковая | Утка пластиковая | шт | 10 | 2500 | 25000
102 | Фильтр антибактериальный большой 0,2 мкм | Фильтр антибактериальный большой 0,2 мкм | фл. | 2 | 120000 | 240000
103 | Фильтр антибактериальный маленький 0,1мкм | Фильтр антибактериальный маленький 0,1мкм | шт. | 2 | 21000 | 42000
104 | Фильтр антибактериальный с портом для аппарата ИВЛ (одноразовый) | Корпус – ПП; Заглушка – ПЭ; Тепловлагооб-менный элемент – поролон (пенополиуретан); Электростатическая мембрана фильтра: нетканное полотно из смеси акриловых и полипропиленовых волокон (AS300).Тепловлагообменный элемент: поролон (ErsT1), краситель blue (1019-b). Эффективность фильтрации не менее 99,99% (В соответствии с сертификатом GVS степень фильтрации не менее 99,999%).Время эффективной фильтрации не более 24ч.Выходы 22М/15F со стороны пациента 22F/15М со стороны аппарата. Порт Luer-lockПадение давления при расходе воздушного потока 30л/мин – 0,9+0,3 (см/H2O) Увлажнение – 32+3 мг Н2О/л Корпус – ПП; Электростатическая мембрана – акриловых и полипропиленовых волокон (AS300) ; Заглушка – ПЭ. .Эффективность фильтрации не менее 99,99% (В соответствии с сертификатом GVS степень фильтрации не менее 99,999%).Время эффективной фильтрации не более 24ч. Выходы 22М/15F со стороны пациента 22F/15М со стороны аппарата. Порт Luer-lock | шт. | 700 | 994 | 695800
105 | Шприц "ЖАНЕ" (полимерный) для промывания полостей 150,0 мл | Шприц "ЖАНЕ" (полимерный) для промывания полостей 150,0 мл | шт. | 50 | 763 | 38150
106 | Шприц 1,0 инсулиновые | Шприц 1,0 инсулиновые | шт. | 14000 | 77 | 1078000
107 | Шприц 10 мл | Шприц 10 мл | шт. | 37000 | 47 | 1739000
108 | Шприц 20 мл | Шприц 20 мл | шт. | 25000 | 75 | 1875000
109 | Шприц 5 мл | Шприц 5 мл | шт. | 40000 | 33 | 1320000
110 | Шшприцы обьем 50 мл аспирационной иглой | Техническое задание на шприц трехкомпонентный объёмом 50 мл , производство одноразовый , стерильный , с приложенной иглой 0,8х40мм, с соединением Luer-Lock/ (Люэр-Локк). Шприц 50,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½"), из нержавеющей стали , заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня :цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PE). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность Цилиндр полностью прозрачен , чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - цвет белый, имеет 4 ребра жесткости, имеет 4 треугольные насечки ( по одной на каждом ребре жесткости) на расстоянии 17 мм от основания поршня, для его разрушения по окончании инъекции с целью исключения повторного использования. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. | шт. | 2850 | 563 | 1604550
111 | Щетка для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 м, диаметр канала 2,8-5,0 мм | Щетка для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 м, диаметр канала 2,8-5,0 мм | шт. | 300 | 1100 | 330000
112 | ЭКГ бумага на аппарат 6-канальный SСHILLER АТ-2 210х280х215 цвет красный | ЭКГ бумага на аппарат 6-канальный SСHILLER АТ-2 210х280х215 цвет красный | рулон | 400 | 2600 | 1040000
113 | ЭКГ бумага для дефибрилятора FILLIPS 50х20 | ЭКГ бумага для дефибрилятора FILLIPS 50х20 | рулон | 50 | 800 | 40000
114 | Экспресс -тест для ВИЧ-инфекции. Тест - система для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Экспресс -тест для ВИЧ-инфекции. Тест - система для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | упаковка | 1 | 1000 | 1000
115 | Языкодержатель | Языкодержатель | шт. | 4 | 24630 | 98520
116 | Канюли назальные кислородные с трубкой | Канюли назальные кислородные с трубкой | шт. | 30 | 563 | 16890
117 | Для монитора манжеты для взрослых многоразовый (для полных) | Для монитора манжеты для взрослых многоразовый (для полных) | шт. | 10 | 38900 | 389000
118 | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | Игла однораз.для введения инсулина 0,27мм-8мм | шт. | 100 | 63 | 6300
119 | Лоток с крышкой почкообразный | Лоток с крышкой почкообразный | шт. | 2 | 6970 | 13940
120 | Манжета для системы монитронинга кровяного давления BTL - ABPM Holter размеры менее 24см | Манжета для системы монитронинга кровяного давления BTL - ABPM Holter размеры менее 24см |  | 2 | 38900 | 77800
121 | Манжета для системы монитронинга кровяного давления BTL - ABPM Holter | Манжета для системы монитронинга кровяного давления BTL - ABPM Holter размеры 24-31см | шт | 4 | 38900 | 155600
122 | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 1,5 мл (Германия) №500 | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 1,5 мл (Германия) №500 | уп. | 17 | 4000 | 68000
123 | Наконечники для дозатора 50-200 мкл. | Наконечники для дозатора 50-200 мкл. | уп. | 13 | 11000 | 143000
124 | Наконечники для дозатора100-1000 мкл. | Наконечники для дозатора100-1000 мкл. | уп. | 26 | 5940 | 154440
125 | Наконечники для дозатора2-200 мкл. | Наконечники для дозатора2-200 мкл. | уп. | 46 | 11000 | 506000
126 | Пленка dry medical film Agfa | dry medical film Agfa 35*43, 14*17 №100 | уп. | 10 | 120000 | 1200000
127 | Пластиковые емкости КБСУ 10 литров | Емкость- контейнер для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с крышкой | шт | 100 | 940 | 94000
128 | Пластиковые емкости КБСУ 20 литров | Емкость- контейнер для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с крышкой | шт | 100 | 2671 | 267100
129 | Пластиковые емкости КБСУ 3 литра | Емкость- контейнер для сбора -хранения биологичесих жидких отходов с крышкой | шт | 170 | 300 | 51000
130 | Роторасширитель | Роторасширитель | шт | 8 | 29330 | 234640
131 | Трубка для насоса с 3-мя иглами Ulrich medical XD 2020 | Трубка для насоса с 3-мя иглами Ulrich medical XD 2020 | уп. | 50 | 48708 | 2435400
132 | Трубка пациента Ulrich medical 250 см XD 2040 | Трубка пациента Ulrich medical 250 см XD 2040 | шт. | 150 | 8870 | 1330500
133 | ЭКГ- лента для дефибриллятора "NIHON KOHDEN" FQS 50-3-100 | ЭКГ- лента для дефибриллятора "NIHON KOHDEN" FQS 50-3-100 | шт. | 20 | 400 | 8000
134 | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (100х1) | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (100х1) | шт | 30 | 1376 | 41280
135 | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (150х2) | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (150х2) | шт | 30 | 1660 | 49800
136 | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (120х1) | Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью (120х1) | шт | 40 | 1841 | 73640
137 | Электроды токопроводящие для аппарата электротерапии Firing 120мм х 60 | Электроды токопроводящие для аппарата электротерапии Firing 120мм х 60 | шт | 2 | 25000 | 50000
138 | Электроды токопроводящие для аппарата электротерапии Firing 60мм х 60 | Электроды токопроводящие для аппарата электротерапии Firing 60мм х 60 | шт | 4 | 22000 | 88000
| ИТОГО; |  |  |  |  | 81434729