## Лист1
№ | Наименование | Тех спец | ед.изм | кол-во | цена за ед | Сумма | БионМедСервис | Ордамед | IVD Holding | Express Pharm | AG Medical | Flay Med Group | Veld | КБ Диагностик | Дельрус | Мелиор | Братья Азизляр
Для гемотологического анал Swelab Alfa
1 | Изотонический раствор (Diluent) для Swelab Alfsa plus 20л | Изотонический раствор для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1 х 20 л (не менее 900 циклов анализа) в наборе 900 | уп. | 15 | 48200 | 723000 |  | 46200
2 | Лизирующий раствор (Lyse), для Swelab Alfsa plus 5л (канистра) | Лизирующий раствор (Lyse) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus Содержание набора: 1 х 5 л (не менее 900 циклов анализа) В наборе 900 | уп. | 15 | 83900 | 1258500 |  | 81900
3 | Гемотологический контролный материал 3-уровневый Boule 3-level control | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый для внутреннего контроля качества по Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1) 1 х 4.5 мл – низкий уровень (Low) 2) 1 х 4.5 мл – нормальный уровень (Normal) 3) 1 x 4.5 мл – высокий уровень (High) | набор | 4 | 61845 | 247380 |  | 59800
4 | Набор для чистки Boule Cleaning Kit 3*450 | Набор для очистки Boule Cleaning Kit для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1) Ферментный очиститель, 450 мл, раствор голубого цвета. 2) Гипохлоритный очиститель; 450 мл, раствор желтого цвета. 3) Детергентный очиститель, 450 мл, раствор красного цвета. | наб | 1 | 61845 | 61845
5 | Калибратор Boule Cal 1х3мл | Калибратор Boule Cal для калибровки гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержение набора: 1 х 3 мл | наб | 1 | 57700 | 57700 |  | 55700
Группа крови
6 | Эритротест™-Цоликлоны Анти-А 10мл№10 | Эритротест™-Цоликлоны Анти-А Состав и описание изделия ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-А – во флаконе по 5 мл или 10 мл №10; ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоны Анти-А и Анти-В изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Область применения. Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками. Условия хранения. Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности.Срок годности. 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 10мл-10фл. | 5 | 4940 | 24700 |  |  |  |  | 4940
7 | Эритротест™-Цоликлоны Анти-В 10мл№10 | Эритротест™-Цоликлоны Анти-В Состав и описание изделия ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-В – во флаконе по 5 мл или 10 мл №10; ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоны Анти-А и Анти-В изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Область применения. Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками. Условия хранения. Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности. 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 10мл-10фл. | 5 | 4940 | 24700 |  |  |  |  | 4940
8 | Планшеты для определения группы крови. | Планшет пластиковый 42-луночный для реакции агглютинации, белыйОписание изделия: Планшеты пластиковые 42-луночные для серологических работ – многократно используемые планшеты, предназначенные для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации. Планшеты имеют по 42 круглые лунки (7х6) со слегка вогнутой поверхностью, внутренним диаметром 18 мм. Бортики по окружности лунки надежно защищают от случайного перемешивания жидких материалов между отдельными лунками. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой. Расположение реагентов в лунках производится по усмотрению сотрудника, проводящего определение. Планшеты выпускаются в двух вариантах: из непрозрачного пластика белого цвета (КОД: Т2.42) и из прозрачного бесцветного пластика (КОД: Т3.42), штучно или в упаковке по 20 шт. Для удобства проведения серологических работ рекомендуется дополнительно заказывать Палочки для перемешивания в лунках. | уп 20шт | 2 | 13277 | 26554 |  |  |  |  | 13277
9 | Эритротест™-Цоликлоны Анти-АВ 5мл№10 | Эритротест™-цоликлоны Анти-АВ Состав и описание изделия ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-АВ – во флаконе по 5 мл или 10 мл №10. ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Область применения. Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными сыворотками. Условия хранения. Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности. 2 года. Не применять после истечения срока годности. | 5мл-10фл. | 10 | 4870 | 48700 |  |  |  |  | 4870
10 | Цоликлон анти-Д супер Ig M 5мл | Эритротест™-цоликлоны Анти-D Супер IgM Состав и описание изделияЭритротест™-цоликлоны Анти-D Супер IgM Состав и описание изделия ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-D Супер во флаконах по 5 мл № 20 Действующим началом ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлона Анти-D Супер являются моноклональные человеческие анти-D антитела, которые продуцируются гетерогибридомой, полученной в результате слияния человеческой лимфобластоидной линии с миеломной клеточной линией мыши. Препарат изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной клетками-продуцентами анти-D антител, не содержит антител иной специфичности и поэтому может быть использован для выявления D антигена в эритроцитах любой группы крови. Моноклональные антитела принадлежат к одному классу иммуноглобулинов – IgM, полностью идентичны по структуре и биологической активности, являются полными антителами, т.е. вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих D антиген. Выпускается в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Область применения Препарат предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека. Антитела класса IgM не вызывают агглютинации некоторых образцов эритроцитов со слабо выраженным D антигеном (Du), поэтому образцы донорской крови, которые при исследовании ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоном Анти-D Супер были определены как D-отрицательные, необходимо дополнительно тестировать с помощью анти-D реагентов, содержащих IgG-антитела (поликлональной сывороткой или моноклональным анти-D IgG реагентом). Условия хранения Хранение реагента должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок хранения 1 год. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Россия, Москва | 5мл-20фл. | 5 | 11080 | 55400 |  |  |  |  | 11080
11 | Эритроцит-Цоликлоны СМ Анти-А слабый | Эритротест™-Цоликлоны СМ Анти-АслПласт. Фл/5мл Состав и описание изделия: Форма выпуска: жидкий препарат, готовый к применению. Фасовка: в пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл. АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: моноклональные антитела класса IgM, секретируемые мышиной гибридомой A-86/3 ЭРИТРОТЕСТÔ- ЦОЛИКЛОН Анти-Асл ВЫЯВЛЯЕМЫЕ АНТИГЕНЫ: А1, А2, А3, Ах | 5мл-10фл. | 1 | 21300 | 21300
12 | Эритротест-Цоликлоны СМ Анти А1 | Эритротест™-Цоликлоны СМ Анти-А1 | 5мл-10фл. | 1 | 24600 | 24600
13 | Желатитн 10% | Желатитн 10% | 5мл-10фл. | 1 | 19800 | 19800
14 | Стандартные .эритроциты А, В, D+, D- | Стандартные .эритроциты А, В, D+, D- | 5мл-10фл. | 2 | 37000 | 74000
15 | ЭРИТРОТЕСТ™-АГС | Состав и описание изделияАнтиглобулиновая сыворотка (ЭРИТРОТЕСТ™-АГС) – во флаконе по 2 мл №10. | 2мл-10фл | 5 | 6871 | 34355
16 | Эритроциты Иммуно контроль" полибреновый тест" | Набор для определения совместимости крови донора и реципиента и выявления аллоиммунных антител Состав и описание набора: В состав набора входят следующие компоненты: 1. Планшеты 3-луночные с прилагаемыми этикетками - 20 шт.; 2. Раствор 1 –Сенсибилизирующий – 1 флакон / 15 мл; 3. Раствор 2 –Агглютинирующий – 1 флакон / 4,0 мл; 4. Раствор 3 –Ресуспендирующий – 1 флакон / 4,0 мл; 5. Контрольный раствор «+К» - 1 флакон / 1,5 мл (Положительный контроль); 6. Флакон для отрицательного контроля «-К» - 1 шт.; 7. Палочки для перемешивания – 40 шт.; 8. Пипетка одноразовая с дозированным объемом – 20 шт. Область применения: Набор предназначен для проведения пробы на индивидуальную совместимость сыворотки реципиента и эритроцитов донора перед переливанием крови в соответствии с Инструкцией по применению компонентов крови (приказ МЗ РФ № 363 от 25 ноября 2002г). Набор ЭРИТРОТЕСТ™-ИммуноКонтроль позволяет В наборе 20 | шт | 10 | 10776 | 107760
17 | ЭРИТРОТЕСТ™- ИммуноКонтроль «полибреновый тест» | Для определения совместимости крови донора и реципиента и выявления аллоиммунных антител.Разработан на основе хорошо известного в мировой практике полибренового теста.Набор для определения совместимости крови донора и реципиента и выявления аллоиммунных антител Состав и описание набора: В состав набора входят следующие компоненты: 1. Планшеты 3-луночные с прилагаемыми этикетками - 20 шт.; 2. Раствор 1 –Сенсибилизирующий – 1 флакон / 15 мл; 3. Раствор 2 –Агглютинирующий – 1 флакон / 4,0 мл; 4. Раствор 3 –Ресуспендирующий – 1 флакон / 4,0 мл; 5. Контрольный раствор «+К» - 1 флакон / 1,5 мл (Положительный контроль); 6. Флакон для отрицательного контроля «-К» - 1 шт.; 7. Палочки для перемешивания – 40 шт.; 8. Пипетка одноразовая с дозированным объемом – 20 шт. Область применения: Набор предназначен для проведения пробы на индивидуальную совместимость сыворотки реципиента и эритроцитов донора перед переливанием крови в соответствии с Инструкцией по применению компонентов крови (приказ МЗ РФ № 363 от 25 ноября 2002г). Набор ЭРИТРОТЕСТ™-ИммуноКонтроль позволяет выявлять как полные, так и неполные антитела в сыворотке больного, направленные против эритроцитов донора. Один набор рассчитан на проведение 20 анализов. Условия хранения: Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 7 суток. Срок годности набора: 12 месяцев в наборе 1 | шт | 100 | 920 | 92000
Для каогулометра СА 1500 SYSMEX
18 | реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Набор для определения ПВ по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Цветовой код: оранжевый. Реагент можно использовать как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Растворитель - дистиллированная или деионизированная вода. Фасовка и количество тестов: - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. ПВ (% от нормы) 70–130 %. Коэффициент корреляции - 0,979. Результаты могут отображаться в секундах, в % от нормы, в виде ПТИ или МНО. ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. Значения МИЧ для реагента представлены в таблице целевых значений, привязанных к серии. | уп | 10 | 52117 | 521170 |  |  | 52117
19 | реагент для определения Pathromtin,уп.(10 х 5,0 мл/2000 тестов | Реагент высокой чувствительности для определения активированного частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: частицы диоксида кремния (1,2 г/л), фосфолипиды растительного происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия, HEPES, pH 7,6. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в течение 2 нед. (хранить при температуре от 2 до 25 °C). Фасовка и количество тестов: - 20 x 5 мл (2000 тестов). Для диагностики in vitro. Не калибруется. Внутрианалитическая точность находится в диапазоне от 0,6 до 2,0 % КВ, а межаналитическая точность — в диапазоне от 0,3 до 2,8 % КВ. Коэффициент корреляции — 0,96. | уп | 4 | 82626 | 330504 |  |  | 82626
20 | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп.(10 х15) | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Цветовой код: Белый Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. Только для диагностики in vitro. Реагент жидкий, готов к использованию. | уп | 5 | 19068 | 95340 |  |  | 19068
21 | мультифибрен "U"(бычий),уп(10 х5 мл/500 тестов | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. | уп | 12 | 44491 | 533892 |  |  | 44491
22 | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Реагент – Желтый. Буферного раствора – Белый. Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. | уп | 13 | 36864 | 479232 |  |  | 36864
23 | Стандартная плазма | Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Стандартную человеческую плазму используют для калибровки следующих тестов: ПВ; фибриноген (метод Clauss); факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1; общая активность комплемента; плазминоген. Цветовой код: Красный. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре 15 до 25 °C: 4 ч. - при температуре ≤−20 °C 4 нед. Фасовка: 10 x 1мл. Препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. | уп. | 2 | 76270 | 152540 |  |  | 76270
24 | Контрольная плазма Control Plasma N УП.(10 х1,0 МЛ | Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем, и ее воспроизводимости для следующих аналитов в нормальном диапазоне: ПВ; АЧТВ; ТВ; Батроксобиновое время; Фибриноген; Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор; общая активность комплемента; плазминоген; аналиты линии ProC; волчаночные антикоагулянты. Цветовой код: Синий. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Класс опасности: не опасный. Вес (нетто): 0,159 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза | уп | 12 | 49576 | 594912 |  |  | 49576
25 | Контрольная плазма Control Plasma P УП.(10 х1,0 МЛ | Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем, и ее воспроизводимости для следующих аналитов в патологическом диапазоне: ПВ; АЧТВ; фибриноген (метод Clauss); факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1; общая активность комплемента; плазминоген. Цветовой код: Розовый. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Класс опасности: не опасный. Вес (нетто): 0,16 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. | уп | 12 | 63400 | 760800 |  |  | 63400
26 | Калибратор РТ-Multi cflibrator | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: Мультикалибратор ПВ содержит шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Аналитические значения калибровочной плазмы напрямую связаны с международным эталонным препаратом соответствующего тромбопластина согласно требованиям ВОЗ. Цветовой код: Красный. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - 6 x 1 мл. Реагент может быть использован вручную или на автоматическом анализаторе гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. Растворитель –дистиллированная или деионизированная вода. | уп | 3 | 66101 | 198303 |  |  | 66101
27 | Стандарт для Фибриногена | Калибраторы фибриногена 1–6 используются для построения стандартных кривых, предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса с помощью реагента для количественного определения фибриногена. Калибраторы фибриногена представляют собой пулированную плазму отобранных здоровых доноров, разведенную буферным раствором или с добавлением очищенного фибриногена, стабилизированную HEPES-буфером и лиофилизированную. Растворитель –дистиллированная или деионизированная водa. Цветовой код: Красный. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C 4 ч. - при температуре −20 °C 4 нед. Фасовка: - 6 х 1 мл. Только для диагностики in vitro. Поставляются в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Точные значения приводятся в прилагаемой таблице аналитических значений, привязанных к серии. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Калибраторы фибриногена откалиброваны путем определения количества коагулируемого фибриногена методом Ратноффа и Мензи, а также методом Кьельдаля. | уп | 3 | 114404 | 343212 |  |  | 114404
28 | Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III в плазме, для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Цветовой код: Субстрат – Желтый Буфер – Белый Реагент – Зеленый Тромбиновый реагент растворяется буферным раствором. Субстратный реагент растворяется дистиллированной или деионизированной водой. Состав: Тромбиновый реагент: бычий тромбин, лиофилизированный; гепарин и апротинин. Субстратный реагент: лиофилизированный; концентрация в рабочем растворе тосилглицил-L-пролил-L-аргинил-5-амино-2-нитробензольная кислота-изопропиламид (Tos-Gly-Pro-Arg-ANBA-IPA) 4 ммоль/л. Буферный раствор: Трис (гидроксиметил)-аминометан (100 ммоль/л), NaCl (8,7 г/л), pH 8,2. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после восстановления: - при температуре 2–8 °C: тромбиновый реагент 2 нед., субстратный реагент 6 нед., - при температуре −20 °C: тромбиновый реагент 3 мес., субстратный реагент 6 мес. В собственном флаконе тромбин выдерживает замораживание 5 раз, а субстрат 10 раз; раствор буфера остается стабильным в течение 6 месяцев после вскрытия. Фасовка и количество тестов: - 170 тестов: 6 x 5 мл тромбиновый реагент 3 x 3 мл субстратный реагент 1 x 30 мл буферный раствор. Только для диагностики in vitro. Класс опасности: неопасный. Реагент можно обрабатывать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Референсный интервал: с 3-месячного возраста - 75 - 125 % от нормы. Диапазон измерения: от 0 до 140% от нормы. Предел чувствительности составляет приблизительно 3,7 % от нормы. Коэффициент корреляции - 0,99. | уп | 1 | 68642 | 68642 |  |  | 68642
29 | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | Продукт применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза, без его установки анализ невозможен. Цветовой код: Белый. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. Вес (нетто): 0,083 кг. Объем (нетто): 0,000159 куб.м. | уп | 60 | 38135 | 2288100 |  |  | 38135
30 | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | Моющий раствор применяется для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Цветовой код: Коричневый. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: 1х500 мл | уп | 4 | 95338 | 381352 |  |  | 95338
31 | Пр-ки для образц.конич.4 мл *100 | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 4 мл из прозрачного материала предназначены для аликвотирования плазмы из первичных пробирок крови при работе на анализаторах гемостаза. Цветовой код: Прозрачные. Материал: Полистирол. Фасовка: 100 шт/уп. | уп. | 5 | 30508 | 152540 |  |  | 30508
32 | Кюветы(реакционные),уп(3х1000 шт) | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro | уп | 15 | 215356 | 3230340 |  |  | 215356
33 | Поднос для образцов,уп(50х50) | Пластиковый планшет с 50 лунками используются в стандартном режиме, а также при построении калибровочной кривой и при анализе коагулометрических тестов с многоступенчатым разбавлением. Планшет образцов предназначен для подготовки образцов. Для работы на анализаторах гемостаза. Состав: полистирол. Фасовка: 50х50 шт., в одной упаковке 50 пластиковых планшетов. Размер 1уп: 36,5х14,5х9см, вес: 1кг.Соответствует Директиве 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики in vitro. | уп | 1 | 218640 | 218640 |  |  | 218640
34 | лампа галогенная(ВВ696646) | Представляет собой низковольтную галогеновую лампу накаливания с вольфрамовой нитью, покрытую защитным стеклом. Создает свет, предназначенный для детекции формирования сгустка в кювете. Напряжение: 6 В. Мощность: 10 Вт. Тип цоколя: штырьковый. Размер цоколя: 14 мм. Колба: с отражателем, Ø 35 мм. Цветовая температура: 3000К. Количество часов: 1000. Распределение: 3 фильтра (800нм, 575 нм, 405 нм). | шт | 2 | 73453 | 146906 |  |  | 73453
Анализатор газов крови АВL800
35 | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови 70 объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (упаковка 200 шт.) | Шприцы для артериальной крови используются для исследования измерения уровня pH, содержания газов, электролитов (включая ионы кальция) и метаболитов в крови, а также кооксиметрических и прочих тестов, необходимых при обследовании пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Устройство для взятия крови представляет собой пластиковый шприц с градуировкой на корпусе, снабженный поршнем с мембраной, что позволяет выполнять наполнение шприца до заданного объема, а также фильтрующей заглушки для удаления воздуха и с защитным устройством иглы после взятия образца. Устройство содержит лиофильно-высушенный гепарин лития, сбалансированный кальцием, который нанесен на внутреннюю поверхность корпуса шприца путем напыления. Данный раствор оказывает антикоагулирующее воздействие на образцы цельной крови, чтобы снизить риск возникновения преаналитических ошибок при взятии, транспортировке и обработке образцов, а также уменьшает свертываемость крови в пробе, снижает скорость образования сгустков, помогает получить более точные результаты тестов. Все шприцы поставляются в индивидуальной стерильной упаковке и готовы к использованию. Шприцы предназначены для использования квалифицированными медицинскими специалистами. Шприц 1 мл с гепарином с иглой (прилагается 25 х 5/8" игл), с замком крепления иглы (Luer lock). Наличие в комплекте фильтрующей заглушки для удаления воздуха и с защитным устройством иглы. Упаковка не менее 200 штук. | уп | 7 | 333034 | 2331238 |  |  |  | 200000 |  | 78000 |  |  | 190000 | 178000
36 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор. | 3 | 209700 | 629100 | [8 empty] | 209650 | 209600
37 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор. | 3 | 209700 | 629100 | [8 empty] | 209650 | 209600
38 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор. | 3 | 209700 | 629100 | [8 empty] | 209650 | 209600
39 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор. | 3 | 209700 | 629100 | [8 empty] | 209650 | 209600
40 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл. | 8 | 96800 | 774400 | [8 empty] | 96750 | 96000
41 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл. | 15 | 96800 | 1452000 | [8 empty] | 96750 | 96000
42 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл. | 15 | 96800 | 1452000 | [8 empty] | 96750 | 96000
43 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл. | 45 | 76600 | 3447000 | [8 empty] | 76550 | 76000
44 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл. | 2 | 70300 | 140600 | [8 empty] | 70300 | 70250
45 | Мембраны для: референтного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | 99100 | 297300 | [8 empty] | 99050 | 99000
46 | Мембраны для рО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 443400 | 886800 | [8 empty] | 443200 | 440000
47 | Мембраны для рCО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 443400 | 886800 | [8 empty] | 443200 | 440000
48 | Мембраны для Ca-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 802950 | 802950 | [8 empty] | 800000 | 699000
49 | Мембраны для Cl-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 802950 | 802950 | [8 empty] | 800000 | 699000
50 | Мембраны для K-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 802950 | 802950 | [8 empty] | 800000 | 699000
51 | Мембраны для Na-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 802950 | 802950 | [8 empty] | 800000 | 699000
52 | Мембраны для глюкозного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 5 | 250650 | 1253250 | [8 empty] | 250600 | 245000
53 | Мембраны для лактатного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 5 | 250650 | 1253250 | [8 empty] | 250600 | 245000
54 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 201950 | 403900 | [8 empty] | 201950 | 201900
55 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 201950 | 403900 | [8 empty] | 201950 | 201900
56 | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | шт. | 20 | 11640 | 232800 | [8 empty] | 11630 | 11600
57 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | кор. | 7 | 59000 | 413000 | [8 empty] | 58950 | 58000
58 | Гипохлорита раствор 10%-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл. | 3 | 70300 | 210900 | [8 empty] | 70250 | 70200
59 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1018500 | 1018500 | [8 empty] | 1018300 | 823200
60 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1018500 | 1018500 | [8 empty] | 1018300 | 823200
61 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1018500 | 1018500 | [8 empty] | 1018300 | 823200
62 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1018500 | 1018500 | [8 empty] | 1018300 | 823200
63 | глюкозного электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1479500 | 1479500 | [8 empty] | 1479300 | 1195900
64 | лактатного электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1479500 | 1479500 | [8 empty] | 1479300 | 1195900
65 | РО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1708000 | 1708000 | [8 empty] | 1705000 | 1381000
66 | РСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800. | шт | 1 | 1708000 | 1708000 | [8 empty] | 1705000 | 1381000
67 | Игла модуля для пробозаборника | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800. Представляет собой стальной цилиндр с диаметром основания 3 мм и длиной 50 мм | шт | 1 | 364695 | 364695 | [8 empty] | 364650 | 364600
68 | Годовой сервисный набор ABL800 | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 | наб | 1 | 950000 | 950000 | [8 empty] | 949500 | 900000 | 903000
| ПЦР в реальном времени (Амплисенс роторного типа) |  |  |  |  | 0
69 | R-V5-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) АмплиСенс HBV-FL(100 иссл) | Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита B (HBV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу, соответствующему флуорофору FAM/Green - для внутреннего контрольного образца (ВКО), по каналу, соответствующему флуорофору JOE/Yellow - для специфического участка ДНК, с нормализацией результатов амплификации по ВКО. Набор должен содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), отрицательный и 2 положительных контроля экстракции (ОКО и ПКО),отрицательный и 2 положительных контроля ПЦР (К- и К+). Также набор должен содержать реагенты для экстракции ДНК/РНК из клинического материала методом сорбции на силикагеле. | наб | 3 | 49800 | 149400 | 40700
70 | R-V1-Mod(RG.iQ.Mx.Dt) АмплиСенс HCV-FL(100 иссл) | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу FAM для внутреннего контрольного образца (ВКО), по каналу JOE - для специфического участка кДНК. | наб | 3 | 78200 | 234600 | 64300 | [6 empty] | 77200
71 | TR-V5-S-MC(RG,iQ/Mx.Dt) АмлпиСенс HBV-Монитор-FL(48 исл) | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу, соответствующему флуорофору FAM - для внутреннего контрольного образца (ВКО), по каналу, соответствующему флуорофору JOE - для специфического участка ДНК. Набор должен содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), отрицательный и положительный контроли экстракции (ОКО и ПКО), отрицательный и положительный контроль ПЦР (К- и К+). | наб | 3 | 240000 | 720000 | 152400 | [6 empty] | 238200
72 | TR-V1-S-MC(RG,iQ,Mx,Dt)-E АмплиСенс HCV-Монитор-FL(48 иссл) | Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу, соответствующему флуорофору FAM - для внутреннего контрольного образца (ВКО), по каналу, соответствующему флуорофору JOE - для специфического участка кДНК, с нормализацией результатов амплификации по ВКО. Набор должен содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), отрицательный и 2 положительных контроля экстракции (ОКО и ПКО), отрицательный и 2 положительных контроля ПЦР (К- и К+). Также набор должен содержать реагенты для экстракции ДНК/РНК из клинического материала, методом сорбции на силикагеле. | наб | 3 | 360240 | 1080720 | 244240 | [6 empty] | 357000
73 | R-V1-G(1-4)2х(RG,iQ,Mx,Dt,SC)АмплисенсHCV ГенотипFL (наб 55иссл) | Набор реагентов для выявления и дифференциации генотипов (1a, 1b, 2, 3а, 4) вируса гепатита C (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Реакции по выявлению и дифференциации генотипов HCV одного образца должны проводится в трех пробирках. Анализ результатов кривых накопления флуоресцентного сигнала проводится по каналам, соответствующим флуорофорам - FAM и JOE. | наб | 2 | 220000 | 440000 | 180695 | [6 empty] | 217400
74 | Микроцентрифужные пробирки,градуированные,объемом 1,5мл. МСТ-150-С (500шт) | Микропробирки 1,5 мл, чистые для ПЦР, центрифугирование до 20 000g (Китай) (уп=500шт) | уп. | 3 | 10470 | 31410 | [6 empty] | 10470
75 | Тонкостенные пробирки для ПЦР,объем 0,2 мкл,плоская крышка PCR-02-C (1000 шт) | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой (стерильные, свободные от ДНКи РНК) (уп=1000шт) (Китай) | уп. | 1 | 29570 | 29570 | [6 empty] | 29570
76 | Наконечники 0,5-10,0 мкл Универсальные с фильтром для дозаторов (1000 шт) | Наконечники с фильтром 10мкл, универсальные, свободные от ДНК/РНК (стерильные) (уп=1000шт) (Китай | уп. | 1 | 22100 | 22100 | [6 empty] | 22100
77 | Наконечники 200,0 мкл Универсальные с фильтром для дозаторов (1000 шт) | Наконечники с фильтром 0-200 мкл, свободные от ДНК и РНК и пирогенов, стерильные (уп=1000шт) (Германия) | уп | 6 | 8639 | 51834
78 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 100 мкр (1000 шт) | Наконечники с фильтром 100 мкл , стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (Китай) | уп. | 2 | 4053 | 8106
79 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000,0 мкр (1000 шт) | Наконечники с фильтром 1000мкл, свободные от ДНК/РНК (уп=1000шт) (стерильные) (Китай) | уп. | 6 | 10585 | 63510
80 | К2-1-Et-50Рибо-Сорб(50 иссл) | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала (включая: плазму, сыворотку и лейкоциты крови, биологические жидкости, конъюктивальные смывы, тканевой материал, рвотные массы, клещей, культуры микроорганизмов, образцы воды) методом аффинной сорбции на частицах силикагеля, на 50 проб. Количество отмывок, которым подвергается образец должно быть не менее 4. Очищенная РНК может храниться 4 ч при температуре от 2 до 8 °С. | наб | 14 | 20700 | 289800 | 12700 | [6 empty] | 16400
81 | К3-4-50 Ревелта-L (55исслед) | Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК для последующего анализа методом ПЦР, на 60 тестов. Содержит: RT-G-mix-1, RT-mix, Ревертаза (MMlv), ДНК-буфер. Объем элюирующего раствора с кДНК должен составлять – не менее 20 мкл. | наб | 3 | 27300 | 81900 | 18400 | [6 empty] | 24700
Расходный материал для клиники
82 | Азур-Эозин по Романовскому | краситель азур-эозин по Романовскому КЛАССИК для исследований | л | 2 | 4200 | 8400
83 | Эозин метиленовый синий по МайГрюнвальду | Краситель Гемстандарт-Р в растворе, далее по тексту - краситель, предназначен для применения в качестве красителя форменных элементов крови ,Фиксатор-краситель (0,30% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле (ГОСТ 6995-77)) – 1 флакон (1 | л | 4 | 4500 | 18000
84 | Набор -РТЦ(раствор для окраски ретикулоц) | Раствор «ГЕМСТАНДАРТ-РТЦ», далее по тексту - раствор, предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом.Раствор представляет собой раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий — 1 флакон (50 мл). | наб | 2 | 3000 | 6000
85 | Луис тест | Набор реагентов «ЛЮИС-ТЕСТ» для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител, предназначен для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в образцах сыворотки (плазмы) крови и ликвора человека и должен использоваться в клинико-диагностических лабораториях специально обученным персоналом,500 определении | уп | 1 | 22500 | 22500
86 | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для реакции аглютинации | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для реакции агглютинации (РА) | наб | 1 | 20400 | 20400
87 | Микропробирки 1,5мл Эпиндорф 1,5мл | Микропробирки 1,5 мл типа Eppendorf (Китай) (уп=500шт) | уп | 10 | 3465 | 34650 | [6 empty] | 3465
88 | Дозаторы автоматические экспресс 100-1000мкл | Пипетка-дозатор Light, переменного объема 100-1000 мкл | шт | 2 | 55111 | 110222 | [6 empty] | 55111
89 | Дозаторы автоматический 8-канальный 30-300мл | Пипетка-дозатор Light, переменного объема,8-миканальная,30-300 мкл | шт | 2 | 150065 | 300130 | [6 empty] | 150065
90 | Дозаторы автоматические экспресс 2-20мкл | Пипетка-дозатор Light, переменного объема 2-20 мкл | шт | 1 | 72800 | 72800 | [6 empty] | 72800
91 | Пипетка дозатор 0,5-10мкл | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 0,5-10мкл с набором наконечников | шт | 1 | 189555 | 189555 | [6 empty] | 189555
92 | Дозаторы автоматические экспресс 10-100 мкл | Пипетка-дозатор Light, переменного объема 10-100 мкл | шт | 1 | 69950 | 69950 | [6 empty] | 69950
93 | Наконечники 50-1000мкл, cиние(1 уп-500шт) германия | Наконечники 50-1000мкл, синие для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Германия) (уп=500шт) | уп. | 20 | 4210 | 84200
94 | Наконечники д\ дозаторов 5-200мкл желтые эппендорф. италия (1уп=500шт) | Наконечники 5-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт) | уп | 20 | 2800 | 56000
95 | Наконечники 0-300мкл, бесцветные(1 уп-1000шт) польша | Наконечники 0-300мкл, бесцветные для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Польша) (уп=1000шт | уп | 10 | 6810 | 68100
96 | Штатив для 3-пипеток дозаторов | Штатив для 3-х пипеток-дозаторов, универсальный (США) | шт | 7 | 30335 | 212345 | [6 empty] | 30335
97 | Штатив для одной 8 канальн -пипеток дозаторов | Штатив для одной 8-канальной пипетки Color, Digital, Light, Black | шт | 2 | 13180 | 26360 | [6 empty] | 13180
98 | Лампа для Фотоколориметра | Лампа для микроскова Аxsiostar | шт | 3 | 8450 | 25350
99 | Масло иммерсионное терпеновое (100мл\фл) | Масло иммерсионное терпеновое (100мл\фл) | фл. | 10 | 2300 | 23000
100 | Пробирки центрифужные с делениями | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,1 | шт | 1000 | 110 | 110000
101 | Пипетка Панченкова к СОЭ-метру | Пипетка Панченкова к СОЭ-метру (уп=100шт) | шт | 1000 | 109 | 109000 | [6 empty] | 109
51499664