## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма тыс.тенге | ТОО Globus-medical
2 | Артериальный катетор Сельдигер № 18 G | Артериальный катетор Сельдигер № 18 G | шт. | 100 | 11450 | 1145000
3 | Артериальный катетор Сельдигер № 20 G | Артериальный катетор Сельдигер № 20 G | шт. | 100 | 11450 | 1145000
4 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | шт. | 800 | 402 | 321600
5 | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | рулон | 700 | 2600 | 1820000
8 | Воздуховод Гведела разм.№3 (оранж.) | Воздуховод Гведела разм.№3 (оранж.) | шт. | 5 | 190 | 950
9 | Воздуховод Гведела разм.№4 (красн.)100 мм | Воздуховод Гведела разм.№4 (красн.)100 мм | шт. | 5 | 190 | 950
14 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации 180 град.№500 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации 180 град.№500 | уп. | 50 | 2500 | 125000
15 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации 132 град.№500 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации 132 град.№500 | уп. | 50 | 2500 | 125000
17 | Комплект датчика для измерения инвазивного венозного | Комплект датчика для измерения инвазивного венозного | шт. | 350 | 7450 | 2607500
18 | Комплект датчика для измерения инвазивного артериального | Комплект датчика для измерения инвазивного артериального | шт. | 350 | 7450 | 2607500
19 | Комплект двухпросветного катетера для диализа TD1115 | Комплект двухпросветного катетера для диализа TD1115 | уп. | 12 | 32000 | 384000
21 | Коробка для сбора, хранения и безопасной утилизации медицинских отходов. класс «Б». В комплекте с двумя желтыми пакетами 700*800см | Изготовлено из трехслойного картона, толщиной не менее 30 микрон с двойной пленкой. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%, внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет желтый. спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. Общая прочность; Устойчивость к прокалыванию иглами; Устойчивость к поглощению воды; | 20 литров | 10000 | 310 | 3100000
22 | Ланцеты Акку чек №200 | Ланцеты Акку чек №200 | уп. | 134 | 14000 | 1876000
25 | Микропробирка 2,0 мл типа Eppendorf | Микропробирка 2,0 мл типа Eppendorf | уп. | 16 | 4200 | 67200
26 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | шт. | 80 | 185 | 14800
27 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | шт. | 80 | 185 | 14800
1 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа ,2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат" | фл. | 40 | 15000 | 600000 | 600000
33 | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм Шиллер | шт. | 35000 | 90 | 3150000
34 | Оригинальный удлинитель Перфузор (150 см) | Оригинальный удлинитель Перфузор (150 см) | шт. | 2220 | 430 | 954600
35 | Пакет желтого цвета для утилизации медицинских отходов класс Б | Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30% ,внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет желтый. спаечные швы должны располагаться по бокам пакета, размерами 700*800 см | штук | 3150 | 210 | 661500
42 | Тест-полоски Акку Чек №50 | Тест-полоски Акку Чек №50 | уп. | 468 | 7200 | 3369600
47 | Фильтр антибактериальный большой 0,2 мкм | Фильтр антибактериальный большой 0,2 мкм | фл. | 2 | 142000 | 284000
48 | Фильтр антибактериальный маленький 0,1мкм | Фильтр антибактериальный маленький 0,1мкм | шт. | 2 | 22000 | 44000
53 | Шприц 1,0 инсулиновые | Шприц 1,0 инсулиновые | шт. | 16850 | 41.64 | 701634
54 | Шприц 10 мл | Шприц 10 мл | шт. | 30640 | 34.52 | 1057692.8
55 | Шприц 20 мл | Шприц 20 мл | шт. | 10520 | 51.28 | 539465.6
56 | Шприц 5 мл | Шприц 5 мл | шт. | 39620 | 22.54 | 893034.8
57 | Оригинальные шприцы Perfusor обьемо 50 мл аспирационной иглой | Оригинальные шприцы Perfusor обьемо 50 мл аспирационной иглой | шт. | 1850 | 850 | 1572500
60 | ЭКГ бумага на аппарат 6-канальный SСHILLER АТ-2 210х280х215 цвет красный | ЭКГ бумага на аппарат 6-канальный SСHILLER АТ-2 210х280х215 цвет красный | книжка | 430 | 2600 | 1118000
64 | Трубка для насоса с 3-мя иглами Ulrich medical XD 2020 | Трубка для насоса с 3-мя иглами Ulrich medical XD 2020 | уп. | 50 | 48708 | 2435400
65 | Трубка пациента Ulrich medical 250 см XD 2040 | Трубка пациента Ulrich medical 250 см XD 2040 | шт. | 100 | 8870 | 887000
66 | HMSA 80 (стерилизующий агент) 80мл HMTS-SES | HMSA 80 (стерилизующий агент) 80мл HMTS-SES | фл. | 40 | 87800 | 3512000
67 | Биологический индикатор №30 HMTS-SES | Биологический индикатор №30 HMTS-SES | уп | 1 | 140700 | 140700
68 | Химические индикаторные полоски №250 HMTS-SES | Химические индикаторные полоски №250 HMTS-SES | уп | 5 | 54600 | 273000
69 | Пакет для стерилизации 300ммх70м HMTS-SES | Пакет для стерилизации 300ммх70м HMTS-SES | рулон | 4 | 124100 | 496400
70 | Пакет для стерилизации 250ммх70м HMTS-SES | Пакет для стерилизации 250ммх70м HMTS-SES | рулон | 6 | 90800 | 544800
71 | Пакет для стерилизации 150ммх70м HMTS-SES | Пакет для стерилизации 150ммх70м HMTS-SES | рулон | 6 | 65500 | 393000
72 | Бумага для принтера №5 HMTS-SES | Бумага для принтера №5 HMTS-SES | шт | 1 | 18200 | 18200
73 | 10144 Кассеты для STERRAD 100NX из "Система STERRAD 100NX медицинская стерилизационная с принадлежностями" | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100NX | Упаковка (упаковка-2 шт) | 30 | 114000 | 3420000
74 | Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» 350ммx70м | 0 | Упаковка (2 рулона) | 2 | 226000 | 452000
75 | Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» 250ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250ммх70м | Упаковка (4 рулонов) | 2 | 334000 | 668000
76 | Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» 150ммх70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150ммх70м | Упаковка (4 рулонов) | 1 | 222000 | 222000
77 | Химическая индикаторная лента из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» | Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad . Уп.№6 | Упаковка | 2 | 107000 | 214000
78 | Биологические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» | Биологический индикатор CycleSure разработан специально для эксклюзивного использования со стерилизационной системой STERRAD. Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся обработке. Биологический индикатор CycleSure проверяет, были ли достигнуты необходимые условия для стерилизации, подвергая стерилизации самый устойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus. Результаты биологического индикатора CycleSure легко считываются и интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный рост. | 1х30 | 2 | 103000 | 206000
79 | Химические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» (4х250) | Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе sterrad NX | Упаковка (4-шт) | 1 | 237000 | 237000
80 | Диализатор Hemoflow F8 | Диализатор Hemoflow F8 | шт | 100 | 7750 | 775000
81 | Кровопроводящая магистраль для диалеза AV-Set FMC FA204C/FV204C | Кровопроводящая магистраль для диалеза AV-Set FMC FA204C/FV204C | шт | 100 | 3000 | 300000
82 | Фистульные иглы Fistula Needl 16 G Art | Фистульные иглы Fistula Needl 16 G Art | шт | 100 | 350 | 35000
83 | Фистульные иглы Fistula Needl 16 G Vent | Фистульные иглы Fistula Needl 16 G Vent | шт | 100 | 350 | 35000
85 | Раствор для дезинфекции Цистростерил 5л | Раствор для дезинфекции Цистростерил 5л | фл. | 3 | 22000 | 66000
86 | Таблетированная соль для водомягчения 25кг | Таблетированная соль для водомягчения 25кг | уп | 5 | 15000 | 75000
87 | Бутыль сборная для вакуумной аспирации (автоклав 1500 мл) | Предназначена для использования в системах вакуумной аспирации. Изготовленна из полисульфона, может подвергаться стерилизации в автоклаве неограниченное количество раз без снижения качества при температуре 134º C на 15 минут, выдерживает многократное, длительное и бесперебойное использование. Особенности: • Чистый полисульфон – нетоксичен, низкий уровень связывания с белком, легко очищается. • Откручивающаяся пластиковая крышка и компоновка с обратным клапаном удобны для стерилизации паром и в автоклаве. • Крышка, снабженная защитным клапаном, автоматически плотно закрывается при переполнении, создавая вакуум. • Коннекторы входной и выходной трубок на крышке маркированы надписью PATIENT/VACUUM для удобства. • Эргономичная конструкция позволяет подвешивать бутыль на стену и уменьшает риск контакта с жидкостью, обеспечивает легкую и удобную транспортировку. • Верх бутыли оснащен О-образным кольцом для плотной закупорки, предотвращающей вытекание. • Не производит никакого шума или вибраций. | шт | 6 | 40500 | 243000
88 | Увлажнитель многоразовый 135 мл, HN10 | Увлажнитель кислородный многоразовый, автоклавируемый, ёмкость 135 мл. Подключается к кислородному регулятору. - Увлажняет кислород, для дыхания. Защитный клапан превышения давления свыше 2 PSI , со звуковой тревогой. Указатели максимального и минимального уровня воды, лёгкий вес. Многразовый автоклавируемый стакан. Повышенная эффективность увлажнения кислорода. - Легкий вес и компактный дизайн создает меньшую нагрузку на газовые разъемы и соединители. - Защитный клапан сигнализирует о чрезмерном превышении давления. - Устройство удобное и простое в обращении в больнице. - Ударопрочный стакан может автоклавироваться, долговечен и безопасен. - Универсальный резьбовой разъём для подключения к регуляторам потока (флоуметрам) различных производителей. - Повышенная эффективность увлажнения кислорода. | шт | 5 | 20500 | 102500
89 | Аквадистиллятор ДЭ-10М | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч 10 ± 10% Род тока Переменный Напряжение, В 380 Частота тока питающей сети, Гц 50 Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт 7,5 ± 10% Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более 200 Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота 325 х 230 518 Габаритные размеры электрощита, мм в плане высота 217 х 169 98 Масса изделия, кг Масса изделия с упаковкой, кг 10,5 12 Удельный расход исходной воды на 1 дм3получаемой воды, дм3, не более 25 Время установления рабочего режима, мин, не более 30 Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000 | шт | 1 | 315000 | 315000
90 | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Small-Wide | Для имеющихся в наличии клипаторов Horizon. Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 2,1 мм, высота 2,9 мм, длина в закрытом состоянии 3,68 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - красная. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Small-Wide | уп | 540 | 2220 | 1198800
91 | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium | Для имеющихся в наличии клипаторов Horizon Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 3,1 мм, высота 4,7 мм, длина в закрытом состоянии 5,8 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - синяя. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Medium | уп | 360 | 2220 | 799200

## Лист2
2 | Амоксициллин | таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой 500 мг | капсула | 1250 | 41.18 | 51475
5 | Атропин сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 390 | 104.88 | 40903.2
10 | Гель для ЭКГ 250,0 | гель для ЭКГ 250,0 | шт. | 544 | 450 | 244800
13 | Добутамин | р-р для приготовления р-ра 250 мг | амп | 100 | 4400 | 440000
16 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл | амп | 610 | 46.5 | 28365
21 | Лактулоза | сироп 500мл | флакон | 70 | 2557.86 | 179050.2
23 | Месалазин | таблетки с пролонгиро- ванным высвобождением 500 мг | табл | 1400 | 226.28 | 316792
24 | Месалазин | суппозитории ректальные 1000 мг | суп | 720 | 625.48 | 450345.6
25 | Месалазин | гранулы с пролонгирован- ным высвобождением 2 г | гранула | 2800 | 659.32 | 1846096
26 | Метилдопа | таблетки 250 мг | табл | 3080 | 38.1 | 117348
27 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 4600 | 105.84 | 486864
28 | Натрия хлорид | раствор для инъекций 10% 200мл | флакон | 20 | 191.84 | 3836.8
34 | Протамин сульфат (МНН Сугаммадекс) | 1% 5000 ЕД, 8,5 мл | амп | 775 | 3000 | 2325000
35 | Пантопразол | порошок, лиофилизат для приготовления р-ра для в/в введения 40мг | флакон | 4044 | 400.27 | 1618691.88
39 | Пропафенон | таблетки, покрытые обо- лочкой 150 мг | табл | 1000 | 46.84 | 46840
40 | Рамиприл | таблетки 5 мг | табл | 2100 | 20.23 | 42483
42 | Трамадол | раствор для инъекций 5% по 2 мл | амп | 300 | 84.62 | 25386
45 | Фенотерол + ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мл | фл | 72 | 3328.92 | 239682.24
48 | Аммиак | раствор 10%-200 мл | фл | 6 | 311 | 1866
49 | Вазелин 100,0 | 100 гр | тюбик | 5 | 322 | 1610
50 | Вода для инъекций | Стерильно 400 мл | фл | 122 | 402 | 49044
51 | Калия перманганат | по 0,02 гр | шт | 5 | 97 | 485
52 | Калия хлорид | раствор 4%-200 мл | фл | 830 | 413 | 342790
53 | Нитрофурал | раствор 0,02%-200 мл | фл | 36 | 402 | 14472
54 | Перекись водорода | раствор 3%-500 мл | фл | 324 | 244 | 79056
55 | Перекись водорода | раствор 6%-500 мл | фл | 324 | 283 | 91692
56 | Прокаин | раствор 0,25%-200 мл | фл | 455 | 384 | 174720
57 | Разведение этилового спирта 96% на 70% | спирт этиловый 70% | кг | 900 | 458.1 | 412290
58 | Натрия хлорид | р-р для инфузий 0,9% 100,0 | флакон | 1210 | 194.8 | 235708
59 | Натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий 4% 200мл | флакон | 62 | 440 | 27280
60 | Рингер 400 мл | р-р для инфузий 400,0 | флакон | 412 | 482 | 198584
61 | Диазепам | р-р для инъекции 10 мг/2 мл | амп | 1900 | 160.76 | 305444
62 | Тримеперидин | р-р для инъекций 2% 1,0 | амп | 10 | 216 | 2160
63 | Фентанил | р-р для инъекций 0,005% 2,0 | амп | 4270 | 109.2 | 466284
Сост 34 лотов

## Лист3
1 | Азитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления р-ра для в/в ифузий 500 мг | флакон | 20 | 2312.78 | 46255.6
3 | Аторвастатин (СКФ 10 мг есть) | таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой, 20 мг | таблетка | 1100 | 30.14 | 33154
4 | Аторвастатин (СКФ 10 мг есть) | таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой 40 мг | табл | 4330 | 34.14 | 147826.2
6 | Валсартан | табл 80 мг | табл | 4376 | 24.6 | 107649.6
7 | Валсартан | табл160 мг | табл | 1000 | 39.34 | 39340
8 | Варфарин | табл 2,5 мг | табл | 3850 | 10.13 | 39000.5
9 | Верапамил | табл 40 мг | табл | 150 | 57.79 | 8668.5
11 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1%, 10гр | тюбик | 30 | 188.14 | 5644.2
12 | Дилтиазем | таблетки 90 мг | табл | 100 | 51.94 | 5194
14 | Зопиклон | таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой 7,5 мг | табл | 310 | 67.82 | 21024.2
15 | Ибупрофен | гель 45 г | туба | 15 | 1362.54 | 20438.1
17 | Канаглифлозин | таблетки, покрытые пле- ночной оболочкой 300 мг | табл | 150 | 635.9 | 95385
18 | Кандесартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4мг | табл | 28 | 35.15 | 984.2
19 | Карведилол | таблетки, 6,25 мг | табл | 5308 | 10.32 | 54778.56
20 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5мл | амп | 80 | 19.73 | 1578.4
22 | Левотироксин | таблетка 50 мг | таб | 400 | 6.68 | 2672
29 | Натрия тиосульфат | раствор для инъекций 30% 10мл | амп | 20 | 74.75 | 1495
30 | Оксолин | мазь назальная 0,25%, 10 г | фл | 11 | 206.57 | 2272.27
31 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5 мг | табл | 50 | 5.56 | 278
32 | Нифедипин | таблетки, покрытые обо- лочкой, 20 мг | табл | 1000 | 7.67 | 7670
33 | Нифедипин | таблетки, покрытые обо- лочкой, 10 мг | табл | 100 | 4.79 | 479
36 | Папаверин гидрохлорид | раствор для инъекций 2% по 2 мл | амп | 440 | 9.71 | 4272.4
37 | Парацетамол | Таблетка 500мг | таблетка | 110 | 3 | 330
38 | Пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 5 мл | амп | 5550 | 14.62 | 81141
41 | Тиамин гидрохлорид | 5% 1,0 р-р для инъекций | амп | 2920 | 10.98 | 32061.6
43 | Урапидил | раствор для внутривенно- го введения 5 мг/мл, 10 мл | амп | 600 | 1024.83 | 614898
44 | Фенилэфрин | р-р для в/в инъекций 1,0 | амп | 170 | 38.47 | 6539.9
46 | Хлоропирамин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | амп | 900 | 75.64 | 68076
47 | Смесь пептамен | специализированный продукт диетического лечебного питания | фл | 40 | 6160 | 246400
Несост. 29 лотов |  |  |  | на сумму |  | 1695506.23