## Лист1
«Лекарственные средства и изделий медицинского назначения»
№ | МНН | Лек.форма и тех. характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Общая сумма
1 | Тадалафил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг | таб | 56 | 2975 | 166600
2 | Селексипаг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мкг | таб | 120 | 32537.81 | 3904537.2
3 | Нифедипин | пролонгированный, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30мг | таб | 600 | 67.86 | 40716
4 | Октаплекс | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 500 МЕ | фл | 10 | 109213.63 | 1092136.3
5 | Милринон | Кардиотонический препарат, ингибитор фосфодиэстеразы. 0,1% раствор в ампулах по 10 мл (10мг) | фл | 20 | 1800 | 36000
6 | Коронарная гибридная стентовая система с лекарственным покрытием Sirolimus | Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудами малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и когорту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера – не менее 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии не менее 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 55500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | штука | 6 | 250150 | 1500900
7 | Сумка с фиксирующим ремнем из комплекта система мониторинга кровяного давления BTL-08 ABPM с принадлежностями | Сменный чехол для переноски для BTL ABPM. В комплекте сумка для переноски, поясной и шейный ремень. Габаритные размеры: 100 х 70 х 40 мм. Материал: Синтетическое волокно. Наличие сертификата происхождения и регистрационного удостоверения на товар. | штука | 40 | 100000 | 4000000
8 | Пластиковый кейс из комплекта система мониторинга кровяного давления BTL-08 ABPM с принадлежностями | Специализированная крышка для аккумуляторов для аппарата СМАД, изготовлена из высококачественного пластика, белого цвета. Совместима с аппаратами BTL-08 ABPM. Крышка имеет специальное крепления для корпуса. Наличие сертификата происхождения и регистрационного удостоверения на товар | штука | 40 | 15000 | 600000
9 | Катетер | Предназначен для мониторинга гемодинамики (внутрисердечного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии, измерения сердечного выброса) и инфузии растворов и лекарственных препаратов в полость правого предсердия; пятиканальный катетер; диаметр катетера - 7,5 F; рентгеноконтрастный материал; измерение сердечного выброса - методом препульмональной болюсной термодилюции; 5 каналов: 1 - канал термистора, 2 - просвет для наполнения воздушного баллончика, 3 - дистальный просвет для мониторинга давления в легочной артерии, 4 - просвет для мониторинга центрального венозного давления и введения холодного инжектата при измерении сердечного выброса, 5 - просвет для инфузии в полость правого предсердия, расположение просвета инфузионного порта правого предсердия - 30 см от кончика катетера; длина катетера 110 см; метки на катетере - через каждые 10 см; антимикробное тромборезистентное покрытие типа AMC Thromboshield. | штука | 15 | 79700 | 1195500
10 | Система CO-Set+ | Набор для введения инжектата комнатной температуры при болюсном измерении сердечного выброса методом термодилюции. Состав набора: шприц c эргономичным усиленным поршнем, многопозиционными упорами для пальцев, защитным интегрированным в поршень чехлом для обеспечения полной замкнутости системы и предотвращения контаминации, с фиксированным объемом 10 мл; линия введения инжектата с встроенным наконечником термистора для измерения температуры инжектата непосредственно в просвете линии; клапан для аспирации холодного раствора в шприц и введения в проксимальный просвет катетера без переключения положений трех-ходового крана; линия капельницы для соединения с флаконом с используемым раствором инжектата, капельница регулируемой длины за счет предварительной склейки кольцами в спираль; зажим линии капельницы; трех-ходовой кран; разъем термистора, совместимый с датчиком температуры инжектата . | штука | 15 | 37400 | 561000
11 | Интродьюсер | Предназначен для обеспечения венозного доступа в целях: проведения инфузионной терапии, внутривенного введения лекарственных препаратов, забора проб крови для анализа, проведения гемодинамического мониторинга для термоделюционных катетеров. Состав набора: интродьюсерный катетер, диаметр 8,5 Fr, гемостатический клапан, боковой порт, руковом с кранчиком, дилататор, 0,038" J-Flex trip проводник, 18 Ga x 7 см игла-интродьюсер, шприц 5 мл, 80 см защитный чехол | штука | 15 | 28300 | 424500
13521889.5