## Лист1
№ | наименование | Техническа спецификация | ед.изм | кол-во | цена | Сумма
1 | КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Набор реагентов предназначен для окраски ретикулоцитов в крови раствором бриллиантового крезилового в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Метод основан на выяалении зернисто-сетчатой субстанции эритроцитов при суправитальной окраске раствором бриллиантового крезиловго синего с дальнейшим подссетом их количсевта в мазке крови на 1000 эритроцитов. Брилиантовый крезиловый синий, 1% в растворе натрия хлористого, 0,9% - 1флакон (50 мл). Набор рассчитан на окраску 1000 мазков при расходе 0,05 мл на окраску одного мазка. | шт | 2 | 18240 | 36480
Для иммунологического исследования
2 | Набор ИФА-реагентов для определения IgA антител к β2-гликопротеину I. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к β2-гликопротеину 1 на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-β2-Glycoprotein 1 ELISA (IgAGM). Набор содержит три уровня калибратора (2, 20 и 200 МЕд/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к работе. Линейность в диапазоне от 5 до 142 МЕд/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,4 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
3 | Набор ИФА-реагентов для определения IgG антител к β2-гликопротеину I. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к β2-гликопротеину 1 на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-β2-Glycoprotein 1 ELISA (IgAGM). Набор содержит три уровня калибратора (2, 20 и 200 МЕд/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к работе. Линейность в диапазоне от 5 до 142 МЕд/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,4 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
4 | Набор ИФА-реагентов для определения IgM антител к β2-гликопротеину I. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к β2-гликопротеину 1 на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-β2-Glycoprotein 1 ELISA (IgAGM). Набор содержит три уровня калибратора (2, 20 и 200 МЕд/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к работе. Линейность в диапазоне от 5 до 142 МЕд/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,4 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
5 | Набор ИФА-реагентов для определения IgA/G/M антител к β2-гликопротеину I. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения общих антител IgAGM классов к β2-гликопротеину 1 на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-β2-Glycoprotein 1 ELISA (IgAGM). Набор содержит три уровня калибратора (2, 20 и 200 МЕд/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к работе. Линейность в диапазоне от 5 до 142 МЕд/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,4 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
6 | Набор ИФА-реагентов для определения IgA антител к кардиолипину. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к кардиолипину на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-Cardiolipin ELISA IgAGM. Набор содержит три уровня калибратора (2, 12 и 120 Ед/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Линейность в диапазоне от 8 до 120 Ед/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,2 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
7 | Набор ИФА-реагентов для определения IgG антител к кардиолипину. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к кардиолипину на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-Cardiolipin ELISA IgAGM. Набор содержит три уровня калибратора (2, 12 и 120 Ед/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Линейность в диапазоне от 8 до 120 Ед/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,2 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
8 | Набор ИФА-реагентов для определения IgM антител к кардиолипину. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения антител IgA/IgG/IgM классов к кардиолипину на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-Cardiolipin ELISA IgAGM. Набор содержит три уровня калибратора (2, 12 и 120 Ед/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Линейность в диапазоне от 8 до 120 Ед/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,2 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
9 | Набор ИФА-реагентов для определения IgA/G/M антител к кардиолипину. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения общих антител IgAGM классов к кардиолипину на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Оригинальное название: Anti-Cardiolipin ELISA IgAGM. Набор содержит три уровня калибратора (2, 12 и 120 Ед/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Линейность в диапазоне от 8 до 120 Ед/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,2 Ед/мл. | набор | 2 | 142600 | 285200
10 | Набор ИФА-реагентов для определения IgA к тканевой трансглутаминазе для диагностики целиакии. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного и количественного определения общих антител IgA классов к тканевой трансглютаминазе на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики глютеновой энтеропатии (целиакия). Оригинальное название: Anti-tissue Transglutaminase ELISA (IgA). Набор содержит три уровня калибратора (2, 20 и 200 Ед/мл) по 2 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Линейность в диапазоне от 2 до 200 Ед/мл. Нижний предел обнаружения теста составляет 0,6 Ед/мл. | набор | 2 | 186600 | 373200
11 | Набор ИФА-реагентов для определения IgG к тканевой трансглутаминазе для диагностики целиакии. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для полуколичественного определения общих антител IgG классов к тканевой трансглютаминазе на 96 определений, для работы с образцами в сыворотки или плазмы крови для диагностики глютеновой энтеропатии (целиакия). Оригинальное название: Anti-tissue Transglutaminase ELISA (IgG). Набор содержит один уровень калибратора 2 мл, а также контроли высокого и низкого уровней по 2 мл каждого. Контроли и калибратор готовы к использованию. Нижний предел обнаружения теста составляет 0,04 Ед/мл. | набор | 2 | 186600 | 373200
12 | ИФА-набор для определения кальпротектина в кале. Количество тестов в наборе (включая контроли/калибраторы)-96 | Набор реагентов для количественного определения концентрации кальпротектина на 96 определений, для работы с образцами кала для диагностики неспецифического язвенного колита. Оригинальное название: Calprotectin ELISA. Набор содержит шесть уровней калибраторов (0, 15, 60, 240, 960 и 2100 мкг/г) по 1 мл каждого, а также контроли высокого и низкого уровней по 1 мл каждого. Контроли и калибраторы готовы к использованию. Нижний предел обнаружения теста составляет 1,9 мкг/г. | набор | 3 | 245000 | 735000
Для биохимического исследования
13 | Кассета Липопротеин (а) LPA (Lipoprotein (a)) 150 тестов | Липопротеин (a) (Lp(a)) состоит из частицы, похожей на липопротеин низкой плотности, соединенной с (a) специфическим аполипопротеином липопротена (a) с помощью дисульфидного мостика. Аполипопротеин (a) весьма сходен с плазминогеном. Срок хранения на борту анализатора при использовании при 10‑15 °C 6 недель | упаковка | 3 | 163000 | 489000
14 | Контроль PreciControl Lp(a) | Набор контрольных материалов для контроля качества определения липопротеина A в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra. Хранить при 2–8 °C. Стабильность: в невскрытом состоянии: до окончания указанного срока годности при 2–8 °C. | упаковка | 2 | 123300 | 246600
15 | Калибратор Preciset Lp(a) | Набор калибраторов пяти уровней концентрации для количественного определения липопротеина A методом турбидиметрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra. Стабильность: в невскрытом состоянии: до окончания указанного срока годности при 2–8 °C. Хранить при 2–8 °C. | упаковка | 2 | 290700 | 581400
16 | NaCl 9 % (6 × 22 mL) | Diluent NaCl 9 % применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов на системах COBAS INTEGRA. Дилюент NaCl 9 % Срок хранения при 2‑8 °C. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора: 12 недель | упаковка | 2 | 22500 | 45000
17 | Кассета Аполипротеин B APOB (Apolipoprotein B) 100 тестов | Аполипопротеины — это белковые составляющие липопротеинов. Липопротеины классифицируют в соответствии с плотностью, на основе результатов, получаемых методами ультрацентрифугирования и флотации. Липопротеины очень низкой плотности синтезируются в печени (ЛПОНП). Срок годности при 2‑8 °C. При хранении на борту анализатора при 10‑15 °C 12 недель. | упаковка | 3 | 32600 | 97800
18 | Калибратор f.a.s Lipids (Calibrator f.a.s. Cfas Lipids 3x1ML | Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения одного или множества липидных аналитов на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c (C.f.a.s. Lipids/ Calibrator for automated systems) Хранить при 2‑8 °C | упаковка | 2 | 16200 | 32400
19 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1(PreciControl ClinChemMulti 1) | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 2 (PreciControl ClinChem Multi 1 Roche systems), Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C | упаковка | 2 | 150300 | 300600
20 | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2(PreciControl ClinChemMulti 2) | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов клинической химии на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (PreciControl ClinChem Multi), вариант исполнения 4 (PreciControl ClinChem Multi 2 Roche systems), Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C | упаковка | 2 | 277200 | 554400